## specifikacija
ПРИЛОГ 1 УГОВОРА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
GOSPER D.O.O.
Партија | Предмет набавке |  | Шифра предметног добра | Заштићени назив понуђеног добра и каталошки број | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична процењена цена без ПДВ-а | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Број понуда по партији
3 | Jednokomorski pejsmejkeri sa komorskom stimulacijom i pretkomorskom senzing funkcijom (»Single pass« - VDDR) sa frekventnom adaptacijom + 1 odgovarajuća elektroda (»single pass«) | [10 empty] | 2
| ставка 1 | Jednokomorski pejsmejkeri sa komorskom stimulacijom i pretkomorskom senzing funkcijom (»Single pass« - VDDR) sa frekventnom adaptacijom | PM170002 | Endurity DR PM2162 | St.Jude Medical | комад |  | 73000 | 62990 | 0 | 0
| ставка 2 | Elektroda »single pass« | PM170025 | AV Plus DX 1366, 1368 | St.Jude Medical | комад |  | 36980 | 47000 | 0 | 0
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"- krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 | [10 empty] | 3
| ставка 1 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) | PM170006 | Quadra Assura CD3367-40C, CD3367-40QC, Unify Assura CD3361-40C, CD3361-40QC | St.Jude Medical | комад |  | 550300 | 549900 | 0 | 0
| ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina | PM170023 | Tendril STS 2088TC, Isoflex Optim 1944, 1948 | St.Jude Medical | комад |  | 16100 | 16100 | 0 | 0
| ставка 3 | Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) | PM170026 | QuickFlex μ 1258T | St.Jude Medical | комад |  | 35700 | 35700 | 0 | 0
|  |  | PM170027 | Quartet 145XQ
| ставка 4 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 | PM170028 | Durata 712X, 712XQ 717X, 717XQ | St.Jude Medical | комад |  | 95500 | 95500 | 0 | 0
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 5 | [8 empty] | 0 | 0
10 | Elektroda za koronarni sinus bipolarna |  | PM170026 | QuickFlex μ 1258T | St.Jude Medical | комад |  | 49500 | 35700 | 0 | 0 | 2
11 | Elektroda za koronarni sinus kvadripolarna |  | PM170027 | Quartet 145XQ | St.Jude Medical | комад |  | 49500 | 35700 | 0 | 0 | 2
21 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 i DF-1 | [10 empty] | 2
| ставка 1 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) sa zaštitom od magnetne rezonance | PM170013 | Ellipse VR CD1377-36C, CD1377-36 QC | St.Jude Medical | комад |  | 488720 | 488720 | 0 | 0
| ставка 2 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 i DF-1 | PM170028 | Durata 712X, 712XQ 717X, 717XQ | St.Jude Medical | комад |  | 111100 | 95500 | 0 | 0
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 21 | [8 empty] | 0 | 0
22 | Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 i DF-1 | [10 empty] | 2
| ставка 1 | Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) sa zaštitom od magnetne rezonance | PM170014 | Ellipse DR CD2377-36QC, CD2377-36C | St.Jude Medical | комад |  | 524180 | 540000 | 0 | 0
| ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance | PM170023 | Tendril STS 2088TC, Isoflex Optim 1944,1948 | St.Jude Medical | комад |  | 16665 | 16100 | 0 | 0
| ставка 3 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 i DF-1 | PM170028 | Durata 712X, 712XQ 717X, 717XQ | St.Jude Medical | комад |  | 111100 | 95500 | 0 | 0
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 22 | [8 empty] | 0 | 0
25 | Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VVIR) za decu telesne mase ispod 10kg |  | PM170016 | Assurity MRI SR PM1272 | St.Jude Medical | комад |  | 189800 | 189800 | 0 | 0 | 2
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А | [9 empty] | 0 | 0
ИЗНОС ПДВ-А ОД 10% | [9 empty] | 0 | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ | [9 empty] | 0 | 0

## KVI
ПРИЛОГ 2 УГОВОРА - ПОДАЦИ ЗА КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ |  | GOSPER D.O.O.
Број набавке | 404-1-110/17-9 | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-a) | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)
|  | 0 | 0 | 0
Тип набавке | Обликована по партијама, централизована | У хиљадама динара (за УЈН)
|  | 0 | 0 | 0
Врста поступка | Отворени
Врста предмета | Добра
Предмет набавке | Друга добра | Број понуда | 2.1429
Делатност | Класичан сектор | Критеријум | Најнижа понуђена цена
Опис предмета | Пејсмејкери, електрода и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију
Шифра из ОРН | 33600000