## Sheet1
Naziv ZU | Artikal*NazivPartije*JKL*NazivLeka*BrojStavke*NazivStavke*SifraStavke*JedCena*BrojOS | Šifra | Količina za koju se traži saglasnost | Jedinica mere | Broj OS | Dobavljač
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 1 * Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, dužine 170 do * BP21001 * 52.000,00 * 40-1/21 | 11000002 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 2 * Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, dužine od 300 * BP21002 * 61.000,00 * 40-1/21 | 11000003 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 3 * Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje različitih dužina 16 - 100 mm * BP21003 * 4.000,00 * 40-1/21 | 11000004 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 4 * Kanulirano, perforirano, helikoidno sečivo ovalnog antirotacionog tela, dužine 75-130 mm, od titanij * BP21004 * 43.000,00 * 40-1/21 | 11000005 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 5 * Završna kapa sa ili bez ekstenzije * BP21005 * 4.500,00 * 40-1/21 | 11000006 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 6 * Set instrumenata i kanila za plasiranje koštanog cementa za augmentaciju * BP21006 * 15.000,00 * 40-1/21 | 12000200 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 * * * 7 * Koštani cement niske viskoznosti kompatibilan sa setom instrumenata za plasiranje * BP21007 * 18.000,00 * 40-1/21 | 11000007 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 1 * Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 170mm, 200mm i 235mm (levo-des * BP21008 * 84.000,00 * 40-1/21 | 11000008 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 2 * Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 260mm do 480mm (levo-desni, ra * BP21009 * 103.500,00 * 40-1/21 | 11000009 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 3 * Kanulirano, perforirano, helikoidno sečivo, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilno * BP21010 * 24.000,00 * 40-1/21 | 11000010 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 4 * Kanuliran, perforiran, glavenovratni šraf, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilan * BP21011 * 24.000,00 * 40-1/21 | 11000011 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 6 * Završna kapa sa ili bez ekstenzije * BP21012 * 9.000,00 * 40-1/21 | 11000012 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 * * * 9 * Set špriceva za plasiranje cementa * BP21013 * 15.000,00 * 40-1/21 | 12000201 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 8 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 * * * 1 * Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za femur, retrogradno anterogradni * BP21043 * 73.000,00 * 40-1/21 | 11000042 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 8 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 * * * 2 * Spiralna oštrica za retrogradni femoralni klin dužine 45-100 mm * BP21044 * 22.850,00 * 40-1/21 | 11000043 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 8 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 * * * 3 * Završna kapa za za zaključavanje spiralne oštrice nulte ekstenzije * BP21045 * 10.000,00 * 40-1/21 | 11000044 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 8 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 * * * 6 * Završna kapa * BP21046 * 5.000,00 * 40-1/21 | 11000045 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 12 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 * * * 1 * Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za tibiju sa multiplanarnim zaklju * BP21060 * 65.000,00 * 40-1/21 | 11000059 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 12 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 * * * 2 * Zaključavajući spongiozni zavrtanj promera 5 mm, * BP21061 * 4.000,00 * 40-1/21 | 11000060 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 12 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 * * * 4 * Završna kapa * BP21062 * 5.000,00 * 40-1/21 | 11000061 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 101 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalni femur sa kukom za zaključavajuće kanulira * BP21079 * 98.000,00 * 40-1/21 | 11000078 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 102 * Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm,od čelika, raznih dužina. * BP21080 * 4.000,00 * 40-1/21 | 11000079 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 103 * Kanulirani zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 7.3 mm,od čelika, raznih dužina. * BP21081 * 15.000,00 * 40-1/21 | 11000080 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 104 * Kortikalni zavrtanji 4,5 mm, raznih veličina * BP21082 * 1.200,00 * 40-1/21 | 11000081 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 201 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu femura sa kombinovanom rupom za kortikalne z * BP21083 * 26.000,00 * 40-1/21 | 11000082 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 301 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne za * BP21084 * 65.000,00 * 40-1/21 | 11000083 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 401 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom * BP21085 * 65.000,00 * 40-1/21 | 11000084 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 501 * Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za ko * BP21086 * 69.000,00 * 40-1/21 | 11000085 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 502 * Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 3.5 mm,od čelika, raznih dužina. * BP21087 * 4.000,00 * 40-1/21 | 11000086 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 503 * Kortikalni zavrtanj 3,5 mm, raznih veličina * BP21088 * 1.200,00 * 40-1/21 | 11000087 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 601 * Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom rupom za ko * BP21089 * 69.000,00 * 40-1/21 | 11000088 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 701 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu tibije sa kombinovanom rupom za kortikalne z * BP21090 * 26.000,00 * 40-1/21 | 11000089 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 801 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom ru * BP21091 * 69.000,00 * 40-1/21 | 11000090 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 901 * Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom ru * BP21092 * 69.000,00 * 40-1/21 | 11000091 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 1001 * Zaključavajuća anatomska ploča za medijalnu osteotomiju tibije,od titanijuma , sa kombinovanom rupom * BP21093 * 69.000,00 * 40-1/21 | 11000092 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 1002 * Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm,od titanijuma, raznih dužina. * BP21094 * 4.000,00 * 40-1/21 | 11000093 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 1003 * Kortikalni zavrtanji 4,5 mm, raznih veličina * BP21095 * 1.200,00 * 40-1/21 | 11000094 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 1101 * Kabl za fiksaciju periprotetskih preloma debljine 1,7 mm(mogućnost izbora sa pločom ili bez ploče) * BP21096 * 44.000,00 * 40-1/21 | 11000095 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 17 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 * * * 1102 * Okce za kabl za fiksaciju periprotetskih preloma za ploče sistema 5.0 mm * BP21097 * 13.000,00 * 40-1/21 | 11000096 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 23 * Dinamička klin ploča od titanijuma za (stabilizaciju ) - fiksaciju preloma vrata butne kosti * * * 1 * Komplet sterilnih implantata za prelom vrata butne kosti koji obuhvataju pločicu sa jednom rupom od * BP21154 * 89.000,00 * 40-1/21 | 11000153 |  | Kom | 40-1/21 | Makler doo
| Partija 3 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 * * * 1 * Intramedularni titanijumski klin dužine 170, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distaln * BP21014 * 58.000,00 * 40-2/21 | 11000013 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 3 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 * * * 3 * Završna titanijumska kapa sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva ili zavrtnja (opc * BP21015 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000014 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 3 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 * * * 4 * Kanulirani titanijumski zavrtanj dužine 75-140 mm, promera 10,5mm sa opcijom zaključavanja u 4 pozic * BP21016 * 25.000,00 * 40-2/21 | 11000015 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 3 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 * * * 5 * Kanulirano titanijumsko ravno sečivo kružnog antirotacionog tela, dužine 75-140 mm, promera 10,5 mm * BP21017 * 25.000,00 * 40-2/21 | 11000016 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 3 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 * * * 6 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 4,9 mm različitih dužina * BP21018 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000017 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 4 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 * * * 1 * Intramedularni klin dužine 170, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od ti * BP21019 * 48.000,00 * 40-2/21 | 11000018 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 4 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 * * * 2 * Intramedularni klin dužine od 300 do 440 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od tit * BP21020 * 48.000,00 * 40-2/21 | 11000019 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 4 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 * * * 3 * Završna kapa od titanijuma sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva (opcija "sliding * BP21021 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000020 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 4 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 * * * 4 * Kanulirano, helikoidno sečivo ovalnog antirotacionog tela, dužine 70-120 mm, promera 10 mm od titani * BP21022 * 20.000,00 * 40-2/21 | 11000021 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 4 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 * * * 5 * Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 5,0 mm od titanijuma, različitih dužina * BP21023 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000022 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 9 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 * * * 1 * Intramedularni titanijumski klin dužine 180, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-11mm u distalno * BP21047 * 55.000,00 * 40-2/21 | 11000046 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 9 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 * * * 3 * Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina 0-20 mm * BP21048 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000047 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 9 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 * * * 4 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno zaključavanje klina promera 6,4 mm, dužina 65 - 115 * BP21049 * 12.000,00 * 40-2/21 | 11000048 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 13 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 * * * 1 * Anatomski titanijumski zakrivljen, kanulirani, intramedularni klin dužine 255 do 375 mm, promera 8-1 * BP21063 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000062 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 13 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 * * * 2 * Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina * BP21064 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000063 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 13 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 * * * 3 * Pripadajući unikortikalni titanijumski zavrtanj sa dvostepenim navojem za proksimalno zaključavanje * BP21065 * 6.000,00 * 40-2/21 | 11000064 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 13 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 * * * 4 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno i distalno zaključavanje klina promera 4,5 mm, razl * BP21066 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000065 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 101 * Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur 4,5/5,0 mm leva ili desna različitih dužina * BP21098 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000097 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 102 * Šrafovi sa zaključavajućom glavom 5,0 mm dužine 20-90 mm * BP21099 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000098 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 103 * Kortikalni zavrtnji samonarezujući 4,5 mm različitih dužina * BP21100 * 2.000,00 * 40-2/21 | 11000099 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 201 * Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 3,5; lateralna ploča; leva ili desn * BP21101 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000100 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 202 * Šrafovi sa zaključavajućom glavom 3,5 mm različitih dužina * BP21102 * 4.000,00 * 40-2/21 | 11000101 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 203 * Kortiklani zavrtnji - samonarezujući 3,5 mm različitih dužina * BP21103 * 2.000,00 * 40-2/21 | 11000102 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 301 * Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 4,5-5,0; lateralna ploča; leva ili * BP21104 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000103 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 401 * Zaključavajuća ploča za proksimalnu medijalnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, sa 3 otvora u proksimalno * BP21105 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000104 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 501 * Zaključavajuća ploča za posteriornu proksimalnu tibiju 3.5/5.0 mm, leva i desna, sa 6 otvora u proks * BP21106 * 76.000,00 * 40-2/21 | 11000105 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 601 * Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju 3,5 mm, leva i desna, 4-14 otvora * BP21107 * 61.000,00 * 40-2/21 | 11000106 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 701 * Zaključavajuća kompresivna ploča za distalnu anterolateralnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, različitih * BP21108 * 56.000,00 * 40-2/21 | 11000107 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 8 * Ortopedska traka 2 mm, mulitifilamenta, napravljena od UHMWPE i poliestera, sa unapred pripremljenom * BP21109 * 15.000,00 * 40-2/21 | 11000108 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 901 * Zaključavajuća kompresivna široka ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina * BP21110 * 20.000,00 * 40-2/21 | 11000109 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 18 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 * * * 1001 * Zaključavajuća kompresivna uska ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina * BP21111 * 20.000,00 * 40-2/21 | 11000110 |  | Kom | 40-2/21 | Mark Medical doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 1 * Intramedularni titanijumski zaključavajući klin za osteosintezu preloma proksimalnog femura, CD ugao * BP21024 * 42.230,00 * 40-3/21 | 11000023 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 2 * Proksimalni cervikalni zavrtanj ("lag screw" ili "richardsov" klin) u dužinama 70-125 mm, promera 11 * BP21025 * 12.500,00 * 40-3/21 | 11000024 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 3 * Cervikalni antirotacioni zavrtanj dijametra 6,5 mm, u dužinama 70-125 mm i antirotacioni klinovi (na * BP21026 * 870,00 * 40-3/21 | 11000025 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 4 * Antirotacioni zavrtanj ("set screw") * BP21027 * 100,00 * 40-3/21 | 11000026 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 5 * Završna kapa * BP21028 * 100,00 * 40-3/21 | 11000027 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 5 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 5 * * * 6 * Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje klina dijametra 4,5 mm u dužini 26-84 mm * BP21029 * 2.100,00 * 40-3/21 | 11000028 |  | Kom | 40-3/21 | Magna Pharmacia doo
| Partija 6 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 * * * 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 180-200 mm * BP21030 * 50.500,00 * 40-4/21 | 11000029 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 6 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 * * * 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 260-460 mm * BP21031 * 50.500,00 * 40-4/21 | 11000030 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 6 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 * * * 3 * Proksimalni klin dijametra 11 mm dužina 70-125 mm i antirotacioni zavrtanj dijametra 7 mm dužina 65- * BP21032 * 13.000,00 * 40-4/21 | 11000031 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 6 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 * * * 4 * Distalni zaključavajući zavrtanj dijametra 5.0 mm dužina 25-50 mm * BP21033 * 6.900,00 * 40-4/21 | 11000032 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 6 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 * * * 5 * Završna kapa * BP21034 * 4.600,00 * 40-4/21 | 11000033 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 14 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 * * * 1 * Anatomski zakrivljen, kanulirani, titanijumski intramedularni klin za tibiju sa multiplanarnim zaklj * BP21067 * 46.200,00 * 40-4/21 | 11000066 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 14 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 * * * 3 * Distalni zavrtanj promera 4mm, dužine 20-65mm * BP21068 * 6.900,00 * 40-4/21 | 11000067 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 14 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 * * * 4 * Završna kapa u 5 različitih dužina * BP21069 * 4.500,00 * 40-4/21 | 11000068 |  | Kom | 40-4/21 | Eco Trade doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 1 * Intramedularni titanijumski klin dužine 180 i 200 mm za kratki klin kao i od 280 do 480 mm za dugu v * BP21035 * 48.000,00 * 40-5/21 | 11000034 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 2 * Završna titanijumska kapa 12h1.75 i M8 * BP21036 * 3.920,00 * 40-5/21 | 11000035 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 3 * Kompresivni zavrtanj * BP21037 * 2.640,00 * 40-5/21 | 11000036 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 4 * Podešavajući zavrtanj * BP21038 * 6.880,00 * 40-5/21 | 11000037 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 5 * Pripadajući titanijumski zavrtanj sa mogućnošću teleskopskog pomeranja intraoperativno 80-120 mm, pr * BP21039 * 15.000,00 * 40-5/21 | 11000038 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 6 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 30-80 mm * BP21040 * 2.400,00 * 40-5/21 | 11000039 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 7 * Pripadajući zavrtanj dužine 80-120 mm, promera 10.5 mm * BP21041 * 11.000,00 * 40-5/21 | 11000040 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 7 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 * * * 8 * Spajajući titanijumski zavrtanj dužine od 70 do 110 mm promera 5 mm * BP21042 * 11.000,00 * 40-5/21 | 11000041 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 1 * Intramedularni klin dužine 160-600 mm,sa kompresivnim otvorima za zavrtnje,promera 8-15 mmod titanij * BP21053 * 49.840,00 * 40-5/21 | 11000052 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 2 * Završna kapa od titanijuma * BP21054 * 4.320,00 * 40-5/21 | 11000053 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 3 * Završna kompresivna kapa od titanijuma * BP21055 * 3.920,00 * 40-5/21 | 11000054 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 4 * Pripadajući zavrtanj sa setom za zaključavanje, za retrogradni pristup dužine 50-90 mm, prometa 6,5 * BP21056 * 15.150,00 * 40-5/21 | 11000055 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 5 * Pripadajući titanijumski zavrtanj kanulirani sa mogućnošću teleskopskog pomeranja intraoperativno 60 * BP21057 * 6.880,00 * 40-5/21 | 11000056 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 6 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 30 do 90 mm, promera 4,5 mm * BP21058 * 2.760,00 * 40-5/21 | 11000057 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 11 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 * * * 7 * Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 40 do 110 mm, promera 6,5 m * BP21059 * 2.760,00 * 40-5/21 | 11000058 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 1 * Intramedularni klin dužine 210 mm do 600 mm, promera od 8 mm do 14 mm od titanijuma * BP21072 * 47.200,00 * 40-5/21 | 11000071 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 2 * Završna kapa od titanijuma * BP21073 * 3.920,00 * 40-5/21 | 11000072 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 3 * Završna kompresivna kapa od titanijuma * BP21074 * 2.640,00 * 40-5/21 | 11000073 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 4 * Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 4,0 mm od titanijuma * BP21075 * 2.400,00 * 40-5/21 | 11000074 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 5 * Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 4,5 mm od titanijuma * BP21076 * 2.400,00 * 40-5/21 | 11000075 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 6 * Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 30 mm do 80 mm, promera 5,0 mm od titanijuma * BP21077 * 2.400,00 * 40-5/21 | 11000076 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 16 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 * * * 7 * Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 5,5 mm od titanijuma * BP21078 * 2.400,00 * 40-5/21 | 11000077 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 101 * Locking plate ploča za prelome distalnog femura od 4 do 16 otvora, dužine od 138 mm do 387 mm , leva * BP21125 * 41.120,00 * 40-5/21 | 11000124 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 102 * LCP samonarezujući zavrtanj dužine od 16 mm do 95 mm, prečnika 5,0 mm,od titanijuma * BP21126 * 2.880,00 * 40-5/21 | 11000125 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 103 * Kortikalni samonarezujući zavrtanj dužine od 20 do 95 mm, prečnika 4,5 mm, od titanijuma * BP21127 * 3.760,00 * 40-5/21 | 11000126 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 104 * Spongiozni LCP zavrtanj dužine od 35 mm do 80 mm, prečnika 5,4 mm, od titanijuma * BP21128 * 2.880,00 * 40-5/21 | 11000127 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 105 * Konusni LCP zavrtanj dužine od 30 mm do 90 mm, prečnika 5,0 mm, od titanijuma * BP21129 * 4.240,00 * 40-5/21 | 11000128 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 106 * Spongiozni LCP zavrtanj dužine od 35 mm do 95 mm, prečnika 6,5 mm, od titanijuma * BP21130 * 2.880,00 * 40-5/21 | 11000129 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 107 * LCP zavrtanj kanulirani dužine od 30 mm do 100 mm, prečnika 7,3 mm, od titanijuma * BP21131 * 2.160,00 * 40-5/21 | 11000130 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 108 * Distancirajući zavrtanj od titanijuma * BP21132 * 1.760,00 * 40-5/21 | 11000131 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 109 * Konusni kanulirani zavrtanj dužine od 50 mm do 95 mm, prečnika 7,3 mm, od titanijuma * BP21133 * 10.240,00 * 40-5/21 | 11000132 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 110 * Zavrtanj za serklaž od titanijuma * BP21134 * 1.760,00 * 40-5/21 | 11000133 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 201 * Locking plate ploča za prelome dijafiznog dela femura sa 10, 12, 14 i 16 otvora, dužine od 209 mm do * BP21135 * 54.160,00 * 40-5/21 | 11000134 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 301 * Locking plate L ploča za prelome distalnog dela tibije od 3 do 16 otvora, dužine od 105 mm do 300 mm * BP21136 * 50.560,00 * 40-5/21 | 11000135 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 302 * LCP samonarezujući zavrtanj dužine od 12 mm do 85 mm, prečnika 3,5mm od titanijuma * BP21137 * 2.880,00 * 40-5/21 | 11000136 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 303 * Konusni LCP samonarezujući šraf dužine od 18 mm do 90 mm, prečnika 3,5 mm od titanijuma * BP21138 * 4.240,00 * 40-5/21 | 11000137 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 304 * Spongiozni LCP zavrtanj dužine od 35 mm do 80 mm, prečnika 3,9 mm od titanijuma * BP21139 * 2.880,00 * 40-5/21 | 11000138 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 305 * LCP zavrtanj dužine od 10 mm do 40 mm, prečnika 2,4 mm od titanijuma * BP21140 * 3.440,00 * 40-5/21 | 11000139 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 306 * Kortikalni samonarezujući zavrtanj dužine od 12 mm do 85 mm,prečnika 3,5 mm od titanijuma * BP21141 * 3.760,00 * 40-5/21 | 11000140 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 307 * LCP zavrtanj dužine od 12 mm do 95 mm, prečnika 3,5 mm od čelika * BP21142 * 7.680,00 * 40-5/21 | 11000141 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 308 * Distancirajući zavrtanj od titanijuma * BP21143 * 1.760,00 * 40-5/21 | 11000142 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 309 * Zavrtanj za serklaž od titanijuma * BP21144 * 1.760,00 * 40-5/21 | 11000143 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 401 * Locking plate lateralna ploča za prelome proksimalnog dela tibije od 4 do 16 otvora, dužine od 121 m * BP21145 * 49.040,00 * 40-5/21 | 11000144 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 501 * Locking plate medijalna ploča za prelome distalnog dela tibije od 4 do 16 otvora, dužine od 123 mm d * BP21146 * 42.800,00 * 40-5/21 | 11000145 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 601 * Locking plate lateralna ploča za prelome proksimalnog dela tibije od 3 do 10 otvora, dužine od 131 m * BP21147 * 49.040,00 * 40-5/21 | 11000146 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 701 * Locking plate medijalna ploča za prelome proksimalnog dela tibije od 3 do 13 otvora, dužine od 113 m * BP21148 * 70.000,00 * 40-5/21 | 11000147 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 20 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 * * * 801 * Locking plate T ploča za prelome proksimalnog dela tibije od 3 do 15 otvora, dužine od 95 mm do 275 * BP21149 * 49.040,00 * 40-5/21 | 11000148 |  | Kom | 40-5/21 | MCT See doo
| Partija 10 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 * * * 1 * Univerzalni femoralni titanijumski klin dužina od 280 do 440 mm, dijametra od 9 do 13 mm progresivno * BP21050 * 41.250,00 * 40-6/21 | 11000049 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 10 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 * * * 2 * Proksimalni i distalni titanijumski zavrtanj za klin promera 5.0 mm, dužina od 28-76 mm * BP21051 * 3.000,00 * 40-6/21 | 11000050 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 10 * Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 * * * 3 * Završna kapa * BP21052 * 6.750,00 * 40-6/21 | 11000051 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 15 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 * * * 1 * Tibijalni titanijumski klin dužina od 255 do 375 mm dijametra 8-12 mm rastućih na 1 mm * BP21070 * 31.250,00 * 40-6/21 | 11000069 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 15 * Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 * * * 3 * Distalni titanijumski zavrtanj za klin promera 4.0 mm, dužina 20-46 mm * BP21071 * 3.000,00 * 40-6/21 | 11000070 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 101 * Zaključavajuća čelična ploča za dijafizu femura od 3 do 18 otvora, za zaključavajuće kortikalne zavr * BP21112 * 23.760,00 * 40-6/21 | 11000111 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 102 * Kortikalni čelični samonarezujuči zavrtnj promera 4.5 mm dužine od 10 do 54 mm * BP21113 * 300,00 * 40-6/21 | 11000112 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 103 * Kortikalni čelični zaključavajući zavrtnj promera 5.0 mm dužina od 20 do 64 mm * BP21114 * 1.080,00 * 40-6/21 | 11000113 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 201 * Zaključavajuća čelična ploča za distalni femur sa 3 do 13 otvora, za zaključavajuće spongiozne zavrt * BP21115 * 40.000,00 * 40-6/21 | 11000114 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 202 * Spongiozni zaključavajući zavrtanj izrađen od čelika promera 6.5 mm, dužina od 20 do 100 mm, opcije * BP21116 * 2.160,00 * 40-6/21 | 11000115 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 301 * Zaključavajuća ploča za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće šrafov * BP21117 * 35.280,00 * 40-6/21 | 11000116 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 303 * Spongiozni zaključavajući šrafovi Ø4mm, dužine 20 – 60 mm, čelik * BP21118 * 2.160,00 * 40-6/21 | 11000117 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 401 * Zaključavajuća ploča za proksimalnu lateralnu tibiju , anatomska, 2-18 otvora, za spongiozne zaključ * BP21119 * 25.560,00 * 40-6/21 | 11000118 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 501 * Zaključavajuća ploča, ravna, za dijafizu tibije , 3-18 otvora, za kortikalne zaključavajuće šrafove * BP21120 * 23.760,00 * 40-6/21 | 11000119 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 601 * ”Low contact” DCP ploča izrađena od čelika sa 4 do 12 otvora profila 10.0 mm x 4 mm za zavrtnje prom * BP21121 * 5.760,00 * 40-6/21 | 11000120 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 602 * ”Low contact” DCP uska ploča izrađena od čelika sa 5 do 18 otvora profila 16.0 mm x 4.5 mm za zavrtn * BP21122 * 9.540,00 * 40-6/21 | 11000121 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 603 * ”Low contact” DCP široka ploča od čelika sa 2 do 18 otvora profila 17.5 mm x 5.0 mm za zavrtnje prom * BP21123 * 9.540,00 * 40-6/21 | 11000122 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 19 * Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 * * * 604 * Kortikalni čelični zavrtnji promera 3.5 mm * BP21124 * 300,00 * 40-6/21 | 11000123 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 22 * Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao * * * 1 * DHS titanijumska ploča sa 2 do 18 otvora sa opcijama kolodijafizalnog ugla 125°, 130°, 135°, 140° * BP21150 * 20.500,00 * 40-6/21 | 11000149 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 22 * Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao * * * 2 * DHS titanijumski klin promera 12.5 mm, dužina od 25 do 120 mm * BP21151 * 3.900,00 * 40-6/21 | 11000150 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 22 * Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao * * * 3 * Kompresivni titanijumski zavrtanj * BP21152 * 2.600,00 * 40-6/21 | 11000151 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 22 * Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao * * * 4 * Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj promera 4.5 mm dužina od 10 do 54 mm * BP21153 * 1.000,00 * 40-6/21 | 11000152 |  | Kom | 40-6/21 | Zorex Pharma doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 1 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura sa 2 do 14 otvora * BP21156 * 31.000,00 * 40-7/21 | 11000154 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 2 * Glaveno-vratni zavrtanj dužine 70 do 125 mm - 2 komada po ploči * BP21157 * 6.500,00 * 40-7/21 | 11000155 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 3 * DHS ploča 2-24 otvora, ugao 135, materijal medicinski čelik * BP21158 * 31.000,00 * 40-7/21 | 11000156 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 4 * DCS ploča 4-24 otvora, ugao 95, materijal medicinski čelik * BP21159 * 31.000,00 * 40-7/21 | 11000157 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 5 * DHS, DCS klin, dužina 50 - 125mm * BP21160 * 12.000,00 * 40-7/21 | 11000158 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 6 * Kompresivni zavrtanj, 25, 30 mm * BP21161 * 1.000,00 * 40-7/21 | 11000159 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 24 * Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura * * * 7 * Kortikalni zavrtnji različitih dužina * BP21162 * 314,00 * 40-7/21 | 11000160 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 25 * Spoljašnji fiksator - Tip 1 * * * 1 * Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set * BP21163 * 79.000,00 * 40-7/21 | 11000161 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 25 * Spoljašnji fiksator - Tip 1 * * * 2 * Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set * BP21164 * 79.000,00 * 40-7/21 | 11000162 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 28 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 * * * 1 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, univerzalni, du * BP21168 * 35.000,00 * 40-7/21 | 11000166 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 28 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 * * * 2 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, dugački, levi i * BP21169 * 23.200,00 * 40-7/21 | 11000167 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 28 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 * * * 3 * Proksimalni zavrtanj klin dužine 80-135mm * BP21170 * 900,00 * 40-7/21 | 11000168 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 28 * Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 * * * 4 * Distalni zaključavajući zavrtanj dijametra 4.5, 5.0 .i 6.0 mm dužina 30-90 mm * BP21171 * 900,00 * 40-7/21 | 11000169 |  | Kom | 40-7/21 | Narcisus doo
| Partija 26 * Spoljašnji fiksator - Tip 2 * * * 1 * Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set koji se sastoji od noseće šipke koma * BP21165 * 79.000,00 * 40-8/21 | 11000163 |  | Kom | 40-8/21 | Ortokon doo
| Partija 26 * Spoljašnji fiksator - Tip 2 * * * 2 * Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set koji se sastoji od d noseće šipke ko * BP21166 * 79.000,00 * 40-8/21 | 11000164 |  | Kom | 40-8/21 | Ortokon doo
| Partija 27 * Unutrašnji samodinamizirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti * * * 1 * Unutrašnji samodinamizirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti * BP21167 * 80.000,00 * 40-9/21 | 11000165 |  | Kom | 40-9/21 | Traffix doo