## Sheet1
Назив здравствене установе | ПАРТИЈА | Назив партије | ШИФРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | Испоручилац | Укупне уговорене количине ( од дана закључења ОС до данас ) | Укупне испоручене количине ( од дана закључења ОС до данас ) | Укупне утрошене количине ( од дана закључења ОС до данас ) | Количина за коју се тражи сагласност | Период за тражене количине | Напомена
| 1 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2, sterilisan bez etilenoksida | HD21024 | kom | 490 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 2 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2, sterilisan bez etilenoksida | HD21046 | kom | 519 | Sopharma Trading d.o.o.
| 3 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | HD21025 | kom | 510 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 4 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2 sterilisan bez etilenoksida | HD21016 | kom | 466 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 6 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg | HD21034 | kom | 1300 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 8 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | HD21026 | kom | 515 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 9 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, za hemodijafiltraciju | HD21035 | kom | 1500 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 10 | Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 , sterilisan bez etilenoksida, za hemodijafiltraciju | HD21017 | kom | 640 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 11 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 2.3m2 i/ili 2.4m2 i/ili 2.5.m2, sterilisan bez etilenoksida sa koeficijentom prosejavaњa > 0,89 za beta 2 mikroglobulin, za hemodijafiltraciju | HD21027 | kom | 995 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 12 | Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 I/ili 1,8m2 i/ili 1,9m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) | HD21011 | kom | 2850 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 13 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom | HD21001 | kom | 2850 | AMICUS SRB d.o.o.
| 14 | Igle za hemodijalizu, 14G | HD21028 | kom | 23.35 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 15 | Igle za hemodijalizu, 15G | HD21047 | kom | 20.8 | Sopharma Trading d.o.o.
| 16 | Igle za hemodijalizu, 16G | HD21048 | kom | 20.8 | Sopharma Trading d.o.o.
| 17 | Igle za hemodijalizu, 17G | HD21049 | kom | 20.8 | Sopharma Trading d.o.o.
| 18 | Koncentrat dijalizni, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | HD21022 | l | 58.96 | FARMALOGIST d.o.o.
| 19 | Koncentrat dijalizni, kiseli sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | HD21023 | l | 58.96 | FARMALOGIST d.o.o.
| 20 | АV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142ml, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće | HD21036 | kom | 630 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 21 | AV linija za hemodijalizu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | HD21002 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 22 | AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | HD21003 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 23 | АV linija komplet za mašine 5008 i 5008S Fresenius za hemodijalizu ili odgovarajuće | HD21029 | kom | 600 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 24 | AV linija za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | HD21004 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 25 | AV linija za hemodijalizu za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće | HD21018 | kom | 899 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 26 | АV linija za hemodijalizu za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | HD21041 | kom | 600 | NIPRO MEDICAL d.o.o.
| 27 | AV linija komplet za hemodijalizu za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | HD21050 | kom | 600 | TEHNOMED d.o.o.
| 28 | АV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće | HD21037 | kom | 1910 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 29 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | HD21002 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 30 | Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | HD21009 | kom | 1485 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 31 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | HD21005 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 32 | Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | HD21010 | kom | 1485 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 33 | АV linija komplet za hemodijafiltraciju za mašine 5008 i 5008S Fresenius ili odgovarajuće | HD21030 | kom | 1565 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 34 | АV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine DBB-EXА, Nikkiso ili odgovarajuće | HD21019 | kom | 1755 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 35 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | HD21042 | kom | 1720 | NIPRO MEDICAL d.o.o.
| 36 | АV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | HD21051 | kom | 1700 | TEHNOMED d.o.o.
| 37 | Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760 g ili odgovarajuće | HD21038 | kom | 950 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 38 | BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | HD21008 | kom | 1300 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 39 | Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata SmartBag 4,7l (Fresenius) ili odgovarajuće I suvog bikarbonantnog koncentrata Bi Bag 900g (Fresenius) ili odgovarajuće | HD21031 | set | 1394 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 40 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 720g za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | HD21006 | kom | 600 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 41 | Paket koncentrata za dijalizu koji se sastoji iz: Bic АF Citrat 4,7l (tip mašine DBB-EXА, Nikkiso) ili odgovarajuće I suvi bikarbonat u pakovaњu od 750 g (tip mašine DBB-EXА, Nikkiso) ili odgovarajuće | HD21020 | set | 1400 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 42 | Suvi bikarbonat u pakovaњu od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD21043 | kom | 950 | NIPRO MEDICAL d.o.o.
| 43 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće | HD21052 | kom | 950 | TEHNOMED d.o.o.
| 44 | Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat ili odgovarajuće | HD21039 | kom | 34110 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 45 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | HD21012 | kom | 13000 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 46 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | HD21013 | kom | 13000 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 47 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | HD21032 | kom | 22750 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 48 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | HD21014 | kom | 13000 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 49 | Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXА, Nikkiso) ili odgovarajuće | HD21021 | kom | 24000 | ECO TRADE BG d.o.o.
| 50 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD21044 | kom | 27200 | NIPRO MEDICAL d.o.o.
| 51 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | HD21053 | kom | 21950 | TEHNOMED d.o.o.
| 52 | Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ apparat ili odgovarajuće | HD21040 | l | 1152 | MAGNA PHARMACIA d.o.o.
| 53 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | HD21055 | kom. | 324 | FARMALOGIST d.o.o.
| 54 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | HD21056 | kom. | 298.8 | FARMALOGIST d.o.o.
| 55 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće | HD21007 | l | 1180 | D.O.O. „Medicon“ Deč
| 56 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | HD21033 | kg | 670 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o.
| 57 | Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | HD21057 | kom. | 820 | DecontaPro d.o.o.
| 58 | Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5kg (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | HD21015 | kom | 6350 | DecontaPro d.o.o.
| 59 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD21045 | l | 1438 | NIPRO MEDICAL d.o.o.
| 60 | Sredstvo za sterilizaciju na bazi persirćetne kiseline (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | HD21054 | l | 1380 | TEHNOMED d.o.o.