## Obrazac
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 1 | AV linija za aparat Fresenius 5008S za hemodijalizu, bez DEHP, e-beam sterilizacija, 132ml ili odgovarajuće | AV-SET ONLINE-PRIMING 5008S-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00000700 | HD21029 | 12000280 | Kom | 780 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 2 | AV linija za aparat Fresenius 5008S za hemodijafiltraciju, bez DEHP, e-beam sterilizacija, 132ml ili odgovarajuće | AV-SET ONLINE PLUS 5008-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00000384 | HD21030 | 12000281 | Kom | 1950 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 3 | AV kasetni sistem za aparat Fresenius 6008 za HD/HDF/SN ili odgovarajuće | 6008 CAREset L-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00007728 | HD250022 | 12030456 | Kom | 3600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 4 | AV kasetni sistem za aparat Fresenius 6008 za prevenciju intradijaliznih hipotenzivnih događaja, 135ml ili odgovarajuće | 6009 CAREset BVM L-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00007729 | HD250023 | 12030457 | Kom | 3600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 5 | Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata 4,7l u tankoj fleksibilnoj kesi bez PVC-a, i suvog bikarbonatnog koncentrata 900g za aparate Fresenius 5008S i 6008 ili odgovarajuće | KOMBIBEG (BIBAG I SMARTBAG CITRAT) paket dva proizvoda | Fresenius Medical Care Nemačka | RS00000023 | HD230087 | 12019220 | SET | 1600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 5 | Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata 4,7l u tankoj fleksibilnoj kesi bez PVC-a, i suvog bikarbonatnog koncentrata 900g za aparate Fresenius 5008S i 6008 ili odgovarajuće | KOMBIBEG (BIBAG I SMARTBAG CITRAT) paket dva proizvoda | Fresenius Medical Care Nemačka | RS00000024 | HD230088 | 12019221 | SET | 1600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 6 | Filter za visokoprečišćenu vodu za tip aparata Fresenius 5008S i 6008 površine 2,2m2, da trpi maksimalni pritisak 2 bara, da poseduje konekciju sa aparatom Diafix sistem blokiranja za siguran i higijenski spoj ili odgovarajuće | DIASAFE PLUS FILTER | Fresenius Medical Care Nemačka | 5008201 | HD21032 | 12000283 | Kom | 24750 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 7 | Sredstvo za hladnu dezinfekciju aparata sa koncentracijom persirćetne kiseline 3,5-4,9%, sa koncentracijom vodonik peroksida 28,5-31,5%, konduktiviteta rastvora (odnos razblaženja 1+24) od 0,43±0,07 mS/cm za aparate Fresenius 5008S i 6008 | Puristeril 340 | Fresenius Medical Care Nemačka | F00006606 | HD21033 | 12000284 | kg | 506 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-13/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 8 | Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita na bazi natrijum hipohlorita za aparate Fresenius 5008S i 6008, 5kg | Citrotal 100 | GBL GUL BIYOLOJI LABORATUVARI | 6338 | HD21015 | 12000266 | Kom | 7695 | 10% | Zajednička ponuda ponuđača Deconta PRO d.o.o и TEHNOMED d.o.o. | 110-12/25 |  |  | *Cena 7.695.00 dinara je cena iz CJN. Na portalu I u TP ugovorima je definisana cena po kojoj se isporučuje - Komad a5 Lit/5,4kg - 8.310,60
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 9 | Adapter za vantelesni krvotok za aparat Fresenius 6008 za procenu protoka krvi kroz AV fistulu ili odgovarajuće | Twister | Fresenius Medical Care Nemačka | F00000193 | HD250024 | 12030458 | Kom | 210 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 10 | AV linija za aparat Artis Physio Plus, za dvoiglenu hemodijalizu, sa hemokivetom za merenje hemokoncentracije, 132 ml, bez DEHP ili odgovarajuće | ARTISET HD DNL HC | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036, Medolla (MO), Italija | 955549 | HD230083 | 12019216 | Kom | 780 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 11 | AV linija za aparat Artis Physio Plus, za dvoiglenu hemodijafiltraciju, sa hemokivetom za merenje hemokoncentracije, 132 ml, bez DEHP ili odgovarajuće | ARTISET PREPOST | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036, Medolla (MO), Italija | 955077 | HD21005 | 12000256 | Kom | 780 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 12 | AV linija za aparat Artis Physio Plus, za jednoiglenu hemodijalizu, sa hemokivetom za merenje hemokoncentracije , 227 ml krvi, bez DEHP ili odgovarajuće | ARTISET HD SN HC | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036, Medolla (MO), Italija | 114533 | HD250003 | 12030437 | Kom | 1858 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 13 | Infuziona za online auto-prajming i dvoiglenu hemodijafiltraciju, maksimalnim infuzionim volumenom 150 litara, za aparat Artis Physio Plus ili odgovarajuće | Ultraline HDF | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036, Medolla (MO), Italija | 955599 | HD230085 | 12019218 | Kom | 2000 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 14 | BICART SET za aparate Artis Physio Plus, kertridži suvog bikarbonata 720 gr, i suvog natrijum hlorida 1200 gr, boca kiselog rasvora od 1l (odnos dilucije 1:200) sa finalnim koncentracijama: Citrata 1 mmol/l, Magnezijuma 0,5 mmol/l, Kalcijuma (svim navedenim): 1,4 mmol/l , 1,5 mmol/l; 1,65 mmol/l i 1,75 mmol/l, Kalijuma (svim navedenim): 1 mmol/l; 2 mmol/l; 3 mmol/l i 4 mmol/l, sa mogućnošću korišćenja pakovanja bikarbonata i natrijum hlorida do 24h nakon pripreme punjenjem, sa plastičnim zaštitnim kapicama na pakovanju natrijum hlorida i pakovanju natrijum hidrogen karbonata ili odgovarajuće | BiCart Select combi-pak SelectBag Citrate CX: 475G,465G,450G,440G, 375G,365G,350G,340G, 275G,265G,260G,2565G,2550G,250G,240G, 175G,165G, 150G,140G | BiCart Select combi-pak: Vantive Health GmbH, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Švajcarska SelectBag Citrate: Baxter Healthcare SA, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Švajcarska | BiCart Select combi-pak: 955847 SelectBag Citrate CX: 114692, 114848, 114691,115230, 114690,114693, 114689,115229, 114688,114846, 114687,114694, 114686, 114685, 115228, 114684, 114845, 114683, 115227 | HD230086 | 12019219 | Kom | 1690 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 15 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, sa konekcionim portovima zalivenim plastičnom barijerom NAPOMENE: A. Zaglavlje kertridža- konekcioni deo kertridža (iznad zaštitne mrežice kertridža) – NE SME IMATI KONUSNU STRUKTURU VEĆ CILINDRIČNU- SPOLJNJEG PREČNIKA 10 mm sa mogućnošću varijacije od 0,1 mm | CleanCart C | Vantive Health GmbH, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Švajcarska | 955851 | HD230098 | 12022445 | Kom | 533.8 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-10/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 16 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, sa konekcionim portovima zalivenim plastičnom barijerom NAPOMENE: A. Zaglavlje kertridža- konekcioni deo kertridža (iznad zaštitne mrežice kertridža) – NE SME IMATI KONUSNU STRUKTURU VEĆ CILINDRIČNU- SPOLJNJEG PREČNIKA 10 mm sa mogućnošću varijacije od 0,1 mm. | CleanCart A | Vantive Health GmbH, Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Švajcarska | 955850 | HD230099 | 12022446 | Kom | 533.8 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-10/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 17 | Filter ua visokoprečišćenu vodu za tip aparata Artis Physio Plus, veličine membrane 2,4 m2, prajmin volumen 145 ml, redukcija bakterija > 107 Brevundimonas diminuta, i endotoksina > 103,5 E.coli ili odgovarajuće | U9000 Plus Ultrafilter | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26, 72379, Hechingen, Nemačka | 955825 | HD230096 | 12019229 | Kom | 16900 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 18 | AV linija za hemodijalizu za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće | Blood Tubing Lines for Hemodialysis | NIKKISO Co.Ltd | AV18AFA-P | HD21018 | 12000269 | Kom | 1285 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 19 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće | Blood Tubing Lines for Hemodialysis | NIKKISO Co.Ltd | AV18AFA-HFP | HD21019 | 12000270 | Kom | 2508 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 20 | Paket koncentrata za dijalizu koji se sastoji iz: Bic AF Citrat 4,7l (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće I suvi bikarbonat u pakovanju od 750 g (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | AMINAL CITRATE CD/ AMINAL CITRATE CD 1,50 I AMINAL CART 750G / VERMA CITRA CITRIC ACID BICARBONATE I SODIUM BICARBONATE CARTRIDGE VERMA CART | ALAKLOID AD VERMA DRUGS S.A. | 1012, 1015, CART.052 ACCI.002, ACCI.005, ACCI.004, ACCI.009, ACCI.003, CART.002 | HD240006 | 12026772 | SET | 2000 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 21 | Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | FILTER FOR DIALYSATE PURIFICATION | NIKKISO Co.Ltd | EF - 02D | HD21021 | 12000272 | Kom | 34313 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 22 | Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | VERMACLEAN S1 CITRIC ACID 50% | VERMA DRUGS S.A.,GRČKA | HEMO.007 | HD230100 | 12022447 | l | 630 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-11/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 23 | AV linija za hemodijalizu za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | NiproSet (registrovani naziv: Blood Tubing Set) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | A363R-V849R | HD21041 | 12000292 | Kom | 750 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 24 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | NiproSet (registrovani naziv: Blood Tubing Set) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | A364R-V850R | HD21042 | 12000293 | Kom | 2120 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 25 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (NiproCart A2F, tip 650) | Nipro Renal Solutions Spain S.L.U., Mollerussa, Španija | CART-B650-GEU | HD230091 | 12019224 | Kom | 1170 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 25 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (NiproCart A2F, tip 760) | Nipro Renal Solutions Spain S.L.U., Mollerussa, Španija | CART-B760-GEU | HD230090 | 12019223 | Kom | 1170 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 25 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (NiproCart A2F, tip 850) | Nipro Renal Solutions Spain S.L.U., Mollerussa, Španija | CART-B850-GEU | HD230092 | 12019225 | Kom | 1170 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 25 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (NiproCart A2F, tip 1100) | Nipro Renal Solutions Spain S.L.U., Mollerussa, Španija | CART-B1100-GEU | HD230093 | 12019226 | Kom | 1170 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 26 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat Surdial X ili odgovarajući | AMINAL -CD 4,7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 304 | HD250005 | 12030439 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 26 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat Surdial X ili odgovarajući | AMINAL -CD-1,50 4,7l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 306 | HD250006 | 12030440 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 26 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat Surdial X ili odgovarajući | AMINAL -CD/3 4,7l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 307 | HD250007 | 12030441 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 26 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat Surdial X ili odgovarajući | AMINAL -CD/3-1,50 4,7l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 309 | HD250008 | 12030442 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 27 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | ULTRA FILTER CF-609N | Nipro Corporation, Osaka, Japan | CF-609N-GJ | HD230097 | 12019230 | Kom | 33200 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 29 | AV linija komplet za hemodijalizu za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | Hemodialysis Blood Lines Set SWS6000A | ETROPAL JSC | SWS6000A | HD21050 | 12000301 | Kom | 768 | 10% | TEHNOMED d.o.o. | 110-3/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 30 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | Hemodialysis Blood Lines Set SWS6000 | ETROPAL JSC | SWS6000 | HD21051 | 12000302 | Kom | 2176 | 10% | TEHNOMED d.o.o. | 110-3/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 31 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće | NiproCart A2F | NIPRO RENAL SOLUTION SPAIN | CART-B650 GEU | HD230091 | 12019224 | Kom | 1216 | 10% | TEHNOMED d.o.o. | 110-3/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 31 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće | NiproCart A2F | NIPRO RENAL SOLUTION SPAIN | CARTB850 GEU | HD230092 | 12019225 | Kom | 1216 | 10% | TEHNOMED d.o.o. | 110-3/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -C 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 301 | HD250009 | 12030443 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL –C-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 303 | HD250010 | 12030444 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 304 | HD250005 | 12030439 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,50/3 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 323 | HD250012 | 12030446 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,50/3-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 313 | HD250013 | 12030447 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,50-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 311 | HD250014 | 12030448 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,75 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 328 | HD250015 | 12030449 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,75/3 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 324 | HD250016 | 12030450 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD 0,75/3-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 315 | HD250017 | 12030451 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD/3 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 307 | HD250007 | 12030441 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL -CD/3-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 309 | HD250008 | 12030442 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL® -CD 0,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 316 | HD250020 | 12030454 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 32 | Tečni kiseli koncentrat citratni i/ili acetatni, sa ili bez glukoze, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za aparat SWS ili odgovarajući | AMINAL® -CD 0,75-1,50 4.7L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 330 | HD250021 | 12030455 | Kom | 582 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25-1
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 33 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | Dialysis Fluid Filter DF210 | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO. | DF210 | HD21053 | 12000304 | Kom | 28096 | 10% | TEHNOMED d.o.o. | 110-3/25
| Materijal za dijalizu-II deo | 404-1-110/25-44-II deo | 34 | Sredstvo za sterilizaciju na bazi persirćetne kiseline (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | Perox Plus Light | GBL GUL BIYOLOJI LABORATUVARI | 6126 | HD21054 | 12000305 | l | 1739 | 10% | Zajednička ponuda ponuđača Deconta PRO d.o.o и TEHNOMED d.o.o. | 110-12/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 35 | AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, volumen punjenja 140 ml, infuziona linija, "spajk", konektori za postdiluciju i recirkulaciju, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream Premium HD | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211511 | HD230080 | 12019213 | Kom | 950 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 36 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat, volumen punjenja 139 ml, konektori za pre/post diluciju, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream Classic HDF | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211512 | HD230084 | 12019217 | Kom | 2483 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 37 | AV linija za hemodijalizu za Dialog iQ aparat, volumen punjenja 121 ml, adapter za online reinfuziju, konektor za pre/postdiluciju, arterijski i PBE merač pritiska, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream iQ Premium HD | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211125 | HD250031 | 12030465 | Kom | 1200 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 38 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog iQ aparat, volumen punjenja 121 ml, konektor za pre/post diluciju, arterijski i PBE merač pritiska, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream iQ Premium HDF | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211183 | HD250032 | 12030466 | Kom | 2483 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 39 | Tečni kiseli koncentrat citratni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za Dialog + i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol Can A Citrate | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 4901 | HD250033 | 12030467 | Kom | 940 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 39 | Tečni kiseli koncentrat citratni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za Dialog + i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol Can A Citrate | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 4902 | HD250034 | 12030468 | Kom | 940 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 39 | Tečni kiseli koncentrat citratni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za Dialog + i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol Can A Citrate | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 4903 | HD250035 | 12030469 | Kom | 940 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 39 | Tečni kiseli koncentrat citratni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za Dialog + i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol Can A Citrate | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 4904 | HD250036 | 12030470 | Kom | 940 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 39 | Tečni kiseli koncentrat citratni, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,50-1,75 mmola/L i K 2-4mmol/l, pakovanje u PET ambalaži 4,7l, za Dialog + i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol Can A Citrate | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 4905 | HD250037 | 12030471 | Kom | 940 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 40 | Suvi bikarbonantni koncentrat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760g za Dialog+ i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Sol-Cart B - cap - Bic.- Cartridge 760 gr | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 837 | HD21038 | 12000289 | Kom | 1235 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 41 | Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Diacap Ultra DF-Online filter | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7107366 | HD21039 | 12000290 | Kom | 44343 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 42 | Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ i Dialog iQ aparat ili odgovarajuće | Citric Acid 50% | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 307 | HD21040 | 12000291 | l | 1497.6 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 43 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2, sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-14LF | HD230001 | 12019134 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 44 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2, sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-16LF | HD230002 | 12019135 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 45 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-18LF | HD230003 | 12019136 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 46 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-14HF | HD230004 | 12019137 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 47 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.7m2 sterilisan bez etilenoksida, bez bisfenola A sa koeficijentom prosejavanja > 0,80 za beta 2 mikroglobulin, i koeficijentom prosejavanja za albumin <0,002 | Elisio-15H (registrovani naziv: ELISIO-H, tip 15H) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | ELI-15H-GJ | HD230005 | 12019138 | Kom | 1090 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 48 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 16H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH16 | HD230006 | 12019139 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 48 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 16H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH16 G | HD230007 | 12019140 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 48 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 16H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH16G1 | HD260001 | 12031550 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 49 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 I/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida sa koeficijentom prosejavanja >0,89 za beta 2 mikroglobulin i koeficijentom prosejavanja za albumin ˂0,002 | BIOREMA Hemodialyzer, Hollow Fiber, High Flux | ALLMED MEDICAL GMBH | Biorema 18H | HD230102 | 12022545 | Kom | 650 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 50 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-18HF | HD230009 | 12019142 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 51 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 19H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH19 | HD230010 | 12019143 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 51 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 19H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH19 G | HD230011 | 12019144 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 51 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, tip membrane: a polisulfon pro ili odgovarajuće | Diacap Pro 19H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH19G1 | HD260002 | 12031551 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 52 | Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 , sterilisan bez etilenoksida, za hemodijafiltraciju | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn. Bhd., PT 83718, Jalan Bestari 1A/KU7, Taman Perindustrian Kapar Bestari, 42200,Selangor, Malezija | V-20HF | HD230013 | 12019146 | Kom | 367 | 10% | PHARMANOVA d.o.o. | 110-9/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 53 | Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) bez alfatokoferola | Theranova 400 | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26, 72379, Hechingen, Nemačka | 955365 | HD230014 | 12019147 | Kom | 3363 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 53 | Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) bez alfatokoferola | Theranova 500 | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26, 72379, Hechingen, Nemačka | 955366 | HD230015 | 12019148 | Kom | 3363 | 10% | DOO MEDICON DEČ | 110-5/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 54 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom za hemodijaflitraciju | ASAHI ViE-a SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 18A | HD230016 | 12019149 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 110-1/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 54 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom za hemodijaflitraciju | ASAHI ViE-a SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 21A | HD230017 | 12019150 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 110-1/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDX 150GW | HD230018 | 12019151 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDX 180GW | HD230019 | 12019152 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDX 210GW | HD230020 | 12019153 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDY 150GW | HD230021 | 12019154 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDY 180GW | HD230022 | 12019155 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 55 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO Co.Ltd | FDY 210GW | HD230023 | 12019156 | Kom | 3600 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. | 110-7/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 56 | Dijalizator, polusintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.7m2 i/ili 2.1m2, asimetrična triacetatna membrana | Solacea-17H (registrovani naziv: SOLACEA-H (PP), tip SOL-17H-GJ | Nipro Corporation, Osaka, Japan | SLC-17H-GJ | HD230024 | 12019157 | Kom | 2720 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 110-8/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 57 | Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 i/ili2.3m2 , sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥110ml/h/mmHg, tip membrane: amembris polisulfon ili odgovarajuće | Xevonta Hi 20, Xevonta Hi 23 | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7204665 | HD250038 | 12030472 | Kom | 2730 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 57 | Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 i/ili2.3m2 , sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥110ml/h/mmHg, tip membrane: amembris polisulfon ili odgovarajuće | Xevonta Hi 20, Xevonta Hi 23 | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7204670 | HD250039 | 12030473 | Kom | 2730 | 10% | MAGNA PHARMACIA D.O.O. | 110-4/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 58 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) | ASAHI ViE-X SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 18X | HD250001 | 12030435 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 110-1/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 58 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) | ASAHI ViE-X SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 21X | HD250002 | 12030436 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 110-1/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 59 | Dijalizator, High – flux1.8- 1.9 i /ili 2,3-2,4m2, sterilisan bez etilenoksida, sa unapređenom sintetičkom membranom od polisulfona i PVP-a (polivinilpirolidon) i unutrašnjom (krvnom) površinom membrane dodatno obogaćenom stabilizovanim PVP-o m pomoću α-tokoferola (Vit.E), sa koeficijentom prosejavanja = 1 za beta 2 mikroglobulin, i koeficijentom prosejavanja ≤ 0,001 za albumin | FX CorAL 80 | Fresenius Medical Care Nemačka | F00006822 | HD250025 | 12030459 | Kom | 2750 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 59 | Dijalizator, High – flux1.8- 1.9 i /ili 2,3-2,4m2, sterilisan bez etilenoksida, sa unapređenom sintetičkom membranom od polisulfona i PVP-a (polivinilpirolidon) i unutrašnjom (krvnom) površinom membrane dodatno obogaćenom stabilizovanim PVP-o m pomoću α-tokoferola (Vit.E), sa koeficijentom prosejavanja = 1 za beta 2 mikroglobulin, i koeficijentom prosejavanja ≤ 0,001 za albumin | FX CorAL 1000 | Fresenius Medical Care Nemačka | F00006828 | HD250026 | 12030460 | Kom | 2750 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL -C 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 301 | HD230033 | 12019166 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL -C-1,25 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 302 | HD230034 | 12019167 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL -C-1,50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 303 | HD230035 | 12019168 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C-1,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1003 | HD230038 | 12019171 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C-1,65 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1004 | HD230039 | 12019172 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1005 | HD230040 | 12019173 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3-1,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1006 | HD230041 | 12019174 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3-1,65 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1007 | HD230042 | 12019175 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 60 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1008 | HD230043 | 12019176 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75-1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 329 | HD230060 | 12019193 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3-1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 314 | HD230054 | 12019187 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 323 | HD230057 | 12019190 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 316 | HD230056 | 12019189 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL -CD/3-1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 309 | HD230049 | 12019182 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD/3 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 307 | HD230047 | 12019180 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 304 | HD230044 | 12019177 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD- 1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 306 | HD230046 | 12019179 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3-1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 312 | HD230052 | 12019185 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 310 | HD230050 | 12019183 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 324 | HD230058 | 12019191 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75-1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 330 | HD230061 | 12019194 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD/3-1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 308 | HD230048 | 12019181 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 328 | HD230059 | 12019192 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3-1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 313 | HD230053 | 12019186 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD- 1.25 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 305 | HD230045 | 12019178 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 311 | HD250004 | 12030438 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3-1.50 10l | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 315 | HD230055 | 12019188 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1012 | HD230070 | 12019203 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,60 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1013 | HD230071 | 12019204 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,65 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1014 | HD230072 | 12019205 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1015 | HD230073 | 12019206 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1016 | HD230074 | 12019207 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,65 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1017 | HD230075 | 12019208 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1018 | HD230076 | 12019209 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3-1,50 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1019 | HD230077 | 12019210 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3-1,65 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1020 | HD230078 | 12019211 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 61 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i/ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3 10L | Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija/ Alkaloid AD; Republika Severna Makedonija | 1021 | HD230079 | 12019212 | l | 108 | 10% | FARMALOGIST d.o.o. | 110-2/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 62 | Igle za hemodijalizu, 14G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012291 | HD250027 | 12030461 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 62 | Igle za hemodijalizu, 14G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012301 | HD250028 | 12030462 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 63 | Igle za hemodijalizu, 15G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012296 | HD240002 | 12024974 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 63 | Igle za hemodijalizu, 15G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012306 | HD240003 | 12024975 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 64 | Igle za hemodijalizu, 16G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012297 | HD240004 | 12024976 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 64 | Igle za hemodijalizu, 16G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012307 | HD240005 | 12024977 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 65 | Igle za hemodijalizu, 17G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012298 | HD250029 | 12030463 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/25-44 | 65 | Igle za hemodijalizu, 17G | AVF Needles (Fresenius) | Nipro Corporation, Japan | F00012308 | HD250030 | 12030464 | Kom | 34 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. | 110-6/25