## Образац понуде
ПРИЛОГ B - ОБРАЗАЦ БР. 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ – ПО ТИПУ ДИЈАЛИЗНЕ МАШИНЕ, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Поводом позива за подношење понуде бр. 404-1-64/18-15 од 16.4.2019. године за јавну набавку Материјал за дијализу - по типу дијализне машине бр 404-1-110/18-64, објављеног на Порталу јавних набавки дана 16.4.2019. године, подносим понуду како следи:
Седиште понуђача:
Назив понуђача:
| _________________________________ | [5 empty] | Матични број понуђача:
Број понуде:
| _________________________________ | [5 empty] | ПИБ
Датум:
____/____/______
Број партије | Назив партије | ПРОИЗВОЂАЧ | ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ | Jединица мере | Укупно количина | Jeдинична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | Стопа ПДВ-а | ИЗНОС ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 | AV linija komplet (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 1220 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | AV linija komplet (za mašine 4008SC) (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 30141 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | AV linija komplet (za mašine 5008) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili odgovarajuće |  |  | kom. | 47441 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | AV linija komplet (za mašine 5008S) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili odgovarajuće |  |  | kom. | 121125 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | AV linija za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | kom. | 6306 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 1068 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 8519 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće |  |  | kom. | 5055 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | kom. | 3562 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 11567 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | AV linija za hemodijalizu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 4264 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | AV linija za hemodijalizu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 31156 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | AV linija za hemodijalizu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | kom. | 13692 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 53395 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142 ml, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće |  |  | kom. | 21477 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | set | 75753 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760 g ili odgovarajuće |  |  | kom. | 26482 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Filter za visokoprečišćenu vodu (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Filter za visokoprečišćenu vodu (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 4201 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 409 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | kom. | 386 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 1522 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | kom. | 122 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat ili odgovarajuće |  |  | kom. | 366 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | KombiBeg (BiBeg 900g + SmartBeg Citrat 4,2/4,7L)(Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 186973 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650/900/950g) za mašine 5008, 5008S, 4008S, 4008H i 4008 B (BI BAG) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 37395 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Linija za sterilni infuzat (Supstituciona linija) za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | kom. | 5835 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Linija za sterilni infuzat (Supstituciona linija) za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 11685 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | litar | 6039 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | kom. |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | litar | 1937 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | litar | 734 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Sredstvo za sterilizaciju mašine (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | litar | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, ketridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 38223 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, ketridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | kom. | 9589 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ apparat ili odgovarajuće |  |  | litar | 3317 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5L (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 323 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 720g za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | kom. | 9531 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 750g (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 620 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 760 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 32639 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 2350 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 4815 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 950 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | kom. | 5397 |  | 0 |  | 0 | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А | [7 empty] | 0
ИЗНОС ПДВ-А | [7 empty] | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ | [7 empty] | 0
Рок важења понуде је ____ дана од дана отварања понуда
Овлашћено лице понуђача:
Рок испоруке износи__________дана од дана пријема писменог захтева купца.
Напомена: Рок испоруке не може да буде краћи од 3 ( три ) дана.

## Упутство
УПУТСТВО: Понуђач попуњава образац уношењем следећих података у одговарајућа поља: скраћени назив понуђача (поље: назив понуђача), интерни заводни број понуде (поље: број понуде), датум састављања понуде (поље: датум), адресу седишта понуђача (поље: седиште понуђача), матични број понуђача (поље: матични број), порески идентификациони број понуђача (поље: ПИБ), заштићени назив понуђеног добра (колона: заштићени назив понуђеног добра), назив произвођача понуђеног добра (колона: произвођач). Понуђач, у оквиру једне партије, може да понуди један или више заштићених назива. За сваки од понуђених заштићених назива понуђач је дужан да унесе тражене податке (заштићени назив понуђеног добра, каталошки број и назив произвођача понуђеног добра). Начин уноса цене: У образац цене уносе се само једничне цене у складу са одговарајућом јединицом мере за одређену партију. Јединичне цене уносе се без ПДВ-а. Понуђач уноси само једну јединичну цену, без обзира на број понуђени број добара (заштићених назива) у оквиру једне партије. У образац није потребно уносити вредности из осталих колона (колона - VIII, X и XI), које се саме обрачунавају према унапред задатим формулама. Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у обавези је да наведе податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а који доставља на образцу бр. 4 - Понуда. Рок важења понуде уноси понуђач. Рок важења понуде не може да буде краћи од 90 дана од дана отварања понуда. Рок испоруке уноси понуђач и исти не може бити краћи од 3 (три) дана. Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. Понуђач је дужан да: - достави као своју понуду попуњен, одштампан и потписан образац понуде; - уз понуду достави, у електронском облику (ексел фајл), на CD/DVD-у, непотписану копију попуњеног обрасца понуде. У случају неслагања између података из понуде (укључујући и цене) у штампаном облику и копије понуде у електронском облику, веродостојном ће се сматрати штампана верзија. Напомена: За партију 31, понуђач сам уноси количину коју нуди, у зависности од паковања које нуди, тако да одговара укупно траженој количини у прилогу Б – Техничка спецификација за наведену партију (3.795 комада у паковању од 10 литара).