## Tabela za izvestavanje
Naziv zdravstvene ustanove | Partija | Naziv Partije | Stavka | Naziv stavke | Sifra | Proizvođač | Zaštićeni naziv ponuđenog dobra i kataloški broj | Jedinica mere | Jedinicna cena | Dobavljač | Naziv nabavke | Broj nabavke | Zahtev za saglasnost
[13 empty] | Količine | Period za trazene kolicine | Obrazloženje
| 3 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 sterilisan bez etilenoksida i bez bisfenola A |  |  | HD20020 | Nipro India Corporation Pvt.Ltd. | Зашт. назив: ELISIO 15H Регист. назив: NIPRO ELISIO H, Модел: 15Н Катал. број: ELI-15H-GIN | kom. | 820 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 9 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, Hemodijafiltracija sa KUF-om ≥ 96 ml /h/mmhg |  |  | HD20028 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | Diacap Pro 19H, kat. br 720DH19 | kom. | 1500 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 17 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 sterilisan bez etilenoksida |  |  | HD20021 | Nipro Corporation Ltd. | Зашт.назив: ELISIO 15L ; Рег.назив: Nipro Hollow Fiber Dialyzer Elisio L Series, Модел и Катал. бр: ELI-15L-GJ | kom. | 820 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 19 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 sterilisan bez etilenoksida |  |  | HD20022 | Nipro Corporation Ltd. | Зашт.назив: ELISIO 17L ; Рег.назив: Nipro Hollow Fiber Dialyzer Elisio L Series, Модел и Катал. бр: ELI-17L-GJ | kom. | 880 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 21 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 sterilisan bez etilenoksida, odloženog zadržavanja molekula velike mase (HRO-9,4 kda) i beta 2 mikroglobulina namenjena isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) |  |  | HD20034 | Gambro Dialysatoren | Theranova 400 955365 | kom. | 2850 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 22 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 2.0m2 sterilisan bez etilenoksida, odloženog zadržavanja molekula velike mase (HRO-9,4 kda) i beta 2 mikroglobulina namenjena isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) |  |  | HD20035 | Gambro Dialysatoren | Theranova 500 955366 | kom. | 2850 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 23 | Igle za hemodijalizu, 14G |  |  | HD20001 | Fresenius Medical Care Nemačka | Fistula needle 14GA-R25 Fistula needle 14GV-R25 5082441 5082571 | kom. | 23.39 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 24 | Igle za hemodijalizu, 15G |  |  | HD20002 | Fresenius Medical Care Nemačka | Fistula needle 15GA-R25 Fistula needle 15GV-R25 5088621 5088631 | kom. | 23.39 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 25 | Igle za hemodijalizu, 16G |  |  | HD20003 | Fresenius Medical Care Nemačka | Fistula needle 16GA-R25 Fistula needle 16GV-R25 5088641 5088651 | kom. | 23.39 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 26 | Igle za hemodijalizu, 17G |  |  | HD20004 | Fresenius Medical Care Nemačka | Fistula needle 17GA-R25 Fistula needle 17GV-R25 5088661 5088671 | kom. | 23.39 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 27 | Koncentrat dijalizni, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l i opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l |  |  | HD20012 | Alkaloid AD | Aminal -C kat.broj 301 Aminal –C-1,50 kat.broj 303 Aminal –C-1,25 kat.broj 302 | litar | 58.96 | FARMALOGIST d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 28 | Koncentrat dijalizni, kiseli sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l i opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l |  |  | HD20013 | Alkaloid AD | AMINAL –CD 0,75-1,25 kat.broj 329 AMINAL –CD 0,75/3-1,25 kat.broj 314 AMINAL –CD 0,50/3 kat.broj 323 AMINAL –CD 0,50 kat.broj 316 AMINAL –CD/3-1,50 kat.broj 309 AMINAL –CD/3 kat.broj 307 AMINAL –CD 0,50-1 kat.broj 331 AMINAL –CD kat.broj 304 AMINAL –CD 0,50/1-1,50 kat.broj 335 AMINAL –CD-1,50 kat.broj 306 AMINAL –CD 0,50/3-1,25 kat.broj 312 AMINAL –CD 0,50-1,25 kat.broj 310 AMINAL –CD 0,75/3 kat.broj 324 AMINAL –CD 0,75-1,50 kat.broj 330 AMINAL –CD 0,50/1-1,25 kat.broj 334 AMINAL –CD/3-1,25 kat.broj 308 AMINAL –CD 0,50/1 kat.broj 333 AMINAL –CD 0,75 kat.broj 328 AMINAL –CD 0,50/3-1,50 kat.broj 313 AMINAL –CD-1,25 kat.broj 305 AMINAL –CD 0,50-1,50 kat.broj 311 AMINAL –CD 0,75/3-1,50 kat.broj 315 AMINAL –CD 0,50-1,125 kat.broj 332 | litar | 58.96 | FARMALOGIST d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 29 | AV linija komplet (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | HD20050 | Nipro Corporation | Krvna linija A183R-V751R | kom. | 600 | TEHNOMED D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 30 | AV linija komplet (za mašine 5008) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili odgovarajuće |  |  | HD20005 | Fresenius Medical Care Nemačka | AV-Set ONLINE plus 5008-R F00000384 | kom. | 1565 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 31 | AV linija komplet (za mašine 5008S) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili odgovarajuće |  |  | HD20005 | Fresenius Medical Care Nemačka | AV-Set ONLINE plus 5008-R F00000384 | kom. | 1565 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 32 | AV linija za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | HD20036 | Gambro Renal Products | Cartridge Standard 114611 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 33 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | HD20014 | NIKKISO Co.Ltd | BLOOD TUBING LINES FOR HEMODIALYSIS AV18AFA-HFP | kom. | 1755 | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 34 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | HD20023 | NIPRO Corporation, Осака, Јапан | Niproset™ Blood Tubing Set Тип: Gamma Sterilization Модел: A364R/V850R Кат.бр: A364R-V850R | kom. | 1720 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 35 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće |  |  | HD20029 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | A/V set DEHP free for W/HDF, kat. br. 7211034 | kom. | 1910 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 36 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | HD20037 | Vital Healthcare | NovaLine Tubing Set for Hemodialysis BL 200HDF 955444 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 37 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20038 | Gambro Dasco S.p.A. | Artiset Prepost 955077 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 38 | AV linija za hemodijalizu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | HD20015 | NIKKISO Co.Ltd | BLOOD TUBING LINES FOR HEMODIALYSIS AV18AFA-P | kom. | 899 | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 39 | AV linija za hemodijalizu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | HD20024 | NIPRO Corporation, Осака, Јапан | Niproset™ Blood Tubing Set Тип: Gamma Sterilization Модел: A363R/V849R Кат.бр: A363R-V849R | kom. | 600 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 40 | AV linija za hemodijalizu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | HD20037 | Vital Healthcare | NovaLine Tubing Set for Hemodialysis BL 200HDF 955444 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 41 | AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20039 | Gambro Dasco S.p.A. | Artiset HD DNL HC 955075 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 42 | AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142 ml, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće |  |  | HD20030 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | A/V set DEHP free for HD, kat. br. 7211031 | kom. | 630 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 43 | AV linija komplet (za mašine 5008) (Fresenius) za hemodijalizu ili odgovarajuće |  |  | HD20006 | Fresenius Medical Care Nemačka | AV-Set ONLINE-Priming 5008 S-R F00000700 | kom. | 600 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 44 | AV linija komplet (za mašine 5008S) (Fresenius) za hemodijalizu ili odgovarajuće |  |  | HD20006 | Fresenius Medical Care Nemačka | AV-Set ONLINE-Priming 5008 S-R F00000700 | kom. | 600 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 45 | BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20040 | Gambro Lundia AB Bieffe Medital SpA | BICART SELECT COMBI-PAK 107617/955847 SELECTBAG ONE AX250G 110532 SELECTBAG ONE AX275G 112636 SELECTBAG ONE AX225G 112634 SELECTBAG ONE AX325G 112641 SELECTBAG CITRATE CX250G 114685 SELECTBAG CITRATE CX275G 114688 | set | 1300 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 46 | Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760 g ili odgovarajuće |  |  | HD20031 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | Sol-cart B, kat. br. 837 | kom. | 950 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 47 | Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | HD20016 | NIKKISO Co.Ltd | FILTER FOR DIALYSATTE PURIFICATION EF-02D | kom. | 24000 | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 48 | Filter za visokoprečišćenu vodu (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | HD20051 | Nipro Corporation | ULTRA FILTER CF-609N | kom. | 19612 | TEHNOMED D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 49 | Filter za visokoprečišćenu vodu (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | HD20007 | Fresenius Medical Care Nemačka | Diasafe plus 5008201 | kom. | 22750 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 50 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | HD20025 | NIPRO Corporation LTD, Осака, Јапан | ULTRA FILTER CF-609N Каталошки број: CF-609N | kom. | 27200 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 51 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | HD20041 | Gambro Dialysatoren GMBH | U 8000 S Ultrafilter 101902 | kom. | 13000 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 52 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20042 | Gambro Dialysatoren GMBH | U 9000 Ultrafilter 112062 | kom. | 13000 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 53 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | HD20043 | Gambro Industries | Diaclear ultrafilters 106887 | kom. | 13000 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 54 | Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat ili odgovarajuće |  |  | HD20032 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | Diacap Ultra, kat. br. 7107366 | kom. | 34110 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 55 | Dvokomponentni citratni koncentrat | 1 | Dvokomponentni citratni koncentrat: BiBeg 900g (Fresenius) ili odgovarajuće | HD20008 | Fresenius Medical Care Nemačka | Bibag 5008 5060801 | kom. | 1400 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 55 | Dvokomponentni citratni koncentrat | 2 | Dvokomponentni citratni koncentrat: SmartBeg Citrat 4,2/4,7L (Fresenius) ili odgovarajuće | HD20008 | Fresenius Medical Care Nemačka | Smartbag CA 211.50 / 211.75 F00005286 F00005537 | kom. |  | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 56 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650/900/950g) za mašine 5008, 5008S, 4008S, 4008H i 4008 B (BI BAG) ili odgovarajuće |  |  | HD20010 | Fresenius Medical Care Nemačka | Bibag 5008 5060801 | kom. | 950 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 57 | Linija za sterilni infuzat (Supstituciona linija) za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | HD20044 | Gambro Industries | Ultra SteriSet 103564 | kom. | 1485 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 58 | Linija za sterilni infuzat (Supstituciona linija) za aparat Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20045 | Gambro Dasco S.p.A. | Ultra HDF Line 115283/ Ultraline HDF 955599 | kom. | 1485 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 59 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | HD20026 | GBL,Gul Biyoloji Laboratuvari Sanayi Ve Ticaret Limited Sikreti., Истамбул, Турска | Peroxy Plus Кат.бр: 6123 | litar | 1438 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 61 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće |  |  | HD20046 | Bioxal SA | Dialox 10kg 104112/ Dialox 10KG-N | litar | 1180 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 62 | Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće |  |  | HD20017 | VERMA DRUGS S.A. | VERMA CLEAN S1 CITRIC ACID 50% HEMO.007 | litar | 1100 | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 63 | Sredstvo za sterilizaciju mašine (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | HD20052 | GBL GUL Turska | PEROXY PLUS 6123 | litar | 1250 | TEHNOMED D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 64 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, ketridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20047 | Gambro Lundia AB | CleanCart C 955799/955851 | kom. | 426 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 65 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, ketridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće |  |  | HD20048 | Gambro Lundia AB | CleanCart A 114010/955850 | kom. | 426 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 66 | Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ apparat ili odgovarajuće |  |  | HD20033 | B. Braun Avitum AG. Nemačka | Citric Acid 50%, kat. br. 307 | litar | 1152 | MAGNA MEDICA d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 67 | Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5kg (Fresenius) ili odgovarajuće |  |  | HD20011 | Fresenius Medical Care Nemačka | Sporotal 100 F00006610 | kom. | 8800 | FRESENIUS MEDICAL CARE Srbija d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 68 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 720g za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće |  |  | HD20049 | Gambro Lundia AB | BiCart 720 109733/955834/109183/955833 | kom. | 600 | МЕDICON D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 69 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 760g (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće |  |  | HD20053 | Nipro Corporation | NIPROCART A2F B760GEU | kom. | 882 | TEHNOMED D.O.O. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 70 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće |  |  | HD20027 | NIPRO Renal Solutions Spain SRL., Молеруса, Шпанија | NiproCart A2F Модели: 650,760,850,1100 Каталошки бр: CART-B650GEU, CART-B760GEU, CART-B850GEU, CART-B1100GEU | kom. | 950 | NIPRO MEDICAL d.o.o. Beograd | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 71 | Paket koncentrata za dijalizu | 1 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 750 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | HD20018 | VERMA DRUGS S.A. | SODIUM BICARBONATE CARTRIDGE VERMA CART 002 | kom. | 1400 | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93
| 71 | Paket koncentrata za dijalizu | 2 | Bic AF Citrat 4.7 L (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | HD20018 | MEDITES PHARMA | HAEMODIALYSIS CONCENTRATE FOR BICARBONATE DIALYSIS-ACIDIC BIC AF 415, BIC AF 413 | kom. |  | ЕCO TRADE BG d.o.o. | Materijal za dijalizu | 404-1-110/19-93

## Spisak ZU
Dom zdravlja ''Dr Janoš Hadži '', Bačka Topola
Opšta bolnica Subotica
Opšta bolnica Zrenjanin
Opšta bolnica Senta
Opšta bolnica Kikinda
Opšta bolnica Vršac
Opšta bolnica Pančevo
Opšta bolnica ''Dr Radivoj Simonović'', Sombor
Dom zdravlja ''dr Mladen Stojanović'', Bačka Palanka
Opšta bolnica Vrbas
Klinički centar Vojvodine Novi Sad
Dom zdravlja ''Dr Jovan Jovanović Zmaj'', Stara Pazova
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
Opšta bolnica Loznica
Opšta bolnica ''dr Laza K.Lazarević'', Šabac
Zdravstveni centar Valjevo-Opšta bolnica
Opšta bolnica ''Sveti Luka'' Smederevo
Opšta bolnica "Stefan Visoki" Smederevska Palanka
Dom zdravlja Žagubica
Opšta bolnica Požarevac
Zdravstveni centar Petrovac na Mlavi
Dom zdravlja Kučevo
Zdravstveni centar Aranđelovac
Klinički centar Kragujevac
Dom zdravlja Svilajnac sa stacionarom
Opšta bolnica Ćuprija
Zdravstveni centar Bor
Opšta bolnica Majdanpek
Zdravstveni centar Negotin
Zdravstveni centar Kladovo
Zdravstveni centar Zaječar
Zdravstveni centar Užice
Zdravstveni centar ''Dr Dragiša Mišović'', Čačak
Dom zdravlja Ivanjica
Zdravstveni centar ''Studenica'', Kraljevo
Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja
Zdravstveni centar Kruševac
Vojna bolnica Niš
Klinički centar Niš
Dom zdravlja Kuršumlija
Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje
Opšta bolnica Pirot
Opšta bolnica Leskovac
Dom zdravlja Lebane
Zdravstveni centar Vranje
Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica
Dom zdravlja ''dr Miilorad Vlajković'', Barajevo
Dom zdravlja Obrenovac
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac
Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac
Univerzitetska dečja klinika
Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"
Kliničko-bolnički centar "Zemun"
Kliničko-bolnički centar "Zvezdara"
Klinički centar Srbije
Vojnomedicinska akademija
Opšta bolnica Novi Pazar
Dom zdravlja Tutin