## Promedia d.o.o. - specifikacija
ПРИЛОГ 1 УГОВОРА - СПЕЦИФИКАЦИЈА
Назив добављача: Promedia d.o.o.
Број партије | Назив партије
Партија | Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
Партија 12 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Mindray BC-30S
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Diluent | RGN200091 | Mindray, China | Diluent M-30D | pakovanje | 20l |  | 11135 | 650420 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Lyser | RGN200092 | Mindray, China | Lyzer CFL M-30 | pakovanje | 500ml |  | 16500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | probe cleanser | RGN200093 | Mindray, China | Probe Cleanser (50ml) | pakovanje | 50ml |  | 1260 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Control blood 3-diff Normal, Low, High | RGN200094 | Mindray, China | Control blood 3-Diff N,H,L | pakovanje | 3x3ml |  | 18200 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 12: | [8 empty] | 650420 | 0 |  |  | 0
Партија 13 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Hematološki brojač D-Cell60, DIAGON
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Dia-Diluent | RGN200095 | Diagon, Hungary | Dia-Diluent-D | pakovanje | 20l |  | 7500 | 893800 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Dia-Lyse-Diff D-CF | RGN200096 | Diagon, Hungary | Dia-Lyse-Diff D-CF | pakovanje | 500ml |  | 4300 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Dia-Rinse | RGN200097 | Diagon, Hungary | Dia-Rinse-D | pakovanje | 20lit |  | 7800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Dia-EZ-Cleaner | RGN200098 | Diagon, Hungary | Dia-EZ-Cleaner-D | pakovanje | 50ml |  | 1800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Kontrolna krv D-Check N | RGN200099 | Diagon, Hungary | D-Check D normal | komad | 2,5ml |  | 3800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Kontrolna krv D-Check L | RGN200100 | Diagon, Hungary | D-Check D low | komad | 2,5ml |  | 3800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Kontrolna krv D-Check H | RGN200101 | Diagon, Hungary | D-Check D high | komad | 2,5ml |  | 3800 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 13: | [8 empty] | 893800 | 0 |  |  | 0
Партија 14 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Hematološki brojač Mindray BC 5800, BC 5000, BC 5390
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Diluent M58 | RGN200102 | Mindray, China | M-58D Diluent | pakovanje | 20l |  | 13100 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Lyser LEO I M53 | RGN200103 | Mindray, China | M-5 LEO(I) Lyse (CE/1L) | pakovanje | 1000ml |  | 8330 | 10611308 | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Lyser LEO II M58 | RGN200104 | Mindray, China | M-58LEO(II)Lyse | pakovanje | 500ml |  | 10900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Lyser LH | RGN200105 | Mindray, China | LH Lyse M-53 | pakovanje | 500ml |  | 11990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Lyser LBA | RGN200106 | Mindray, China | M-58LBA Lyse | pakovanje | 1000ml |  | 12700 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Probe cleanser | RGN200107 | Mindray, China | Probe Cleanser (50ml) | pakovanje | 50ml |  | 1260 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Control blood 5-diff Normal, Low, High | RGN200108 | Mindray, China | Hematology Control, BC-5D-Normal | pakovanje | 3x3ml |  | 17850 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Diluent M53(za BC 5390) | RGN200109 | Mindray, China | Diluent M-53D | pakovanje | 20l |  | 6990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Diluent M50 (za BC5000) | RGN200110 | Mindray, China | Diluent za BC-5000,M-52D (20L) | pakovanje | 20l |  | 8800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | CRP kit | RGN200111 | Mindray, China | C-reactive Protein Latex(EN/25mL×2) | pakovanje | 25x2ml |  | 20100 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | Lyser LC | RGN200112 | Mindray, China | LC lyse (EN/200mlx1) | pakovanje | 200ml |  | 5500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | Lyser LEO II M53 | RGN200113 | Mindray, China | M-5 LEO(II) Lyse (CE/500ml) | pakovanje | 500 ml |  | 11770 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | Lyser Diff | RGN200114 | Mindray, China | M-52 DIFF Lyse, za BC-5000, (500ml) | pakovanje | 500ml |  | 16400 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | Diluent M52 (za M5000) | RGN200115 | Mindray, China | Diluent za BC-5000,M-52D (20L) | pakovanje | 20l |  | 8800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | Diluent M53 | RGN200116 | Mindray, China | Diluent M-53D | pakovanje | 20l |  | 6990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | Lyser LH M52 (za M5000) | RGN200117 | Mindray, China | M-52LH Lyse, za BC-5000, (100ml) | pakovanje | 100ml |  | 10900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | Lyser LH M53 | RGN200118 | Mindray, China | LH Lyse M-53 | pakovanje | 500ml |  | 11990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | Lyser LH M58 | RGN200119 | Mindray, China | M-58LH Lyse | pakovanje | 500ml |  | 7990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | Lyser LEO I M58 | RGN200120 | Mindray, China | M-58LEO(I) Lyse | pakovanje | 1000ml |  | 10500 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 14: | [8 empty] | 10611308 | 0 |  |  | 0
Партија 15 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Hematološki brojač Mindray BC6200, Mindray BC6800
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Diluent M-68 DS | RGN200121 | Mindray, China | M-68DS Diluent (20L) | pakovanje | 20lit |  | 9300 | 5625672 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Diluent DS za BC6000/6200 | RGN200122 | Mindray, China | DS Diluent za hematološki analizator BC-6000/6200 (20L) | pakovanje | 20lit |  | 13640 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Diluent M-6 DR | RGN200123 | Mindray, China | M-6 DR Diluent 1L | pakovanje | 1000ml |  | 9660 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | M-6 LN lyse | RGN200124 | Mindray, China | M-6LN | pakovanje | 1000ml |  | 10870 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | M-68 LH lyse | RGN200125 | Mindray, China | M-68LH Lyse 1L | pakovanje | 1000ml |  | 8352 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | M-6 LH lyse za BC6000/6200 | RGN200126 | Mindray, China | M-6 LH Lyse | pakovanje | 1000ml |  | 14790 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | M-68 LD lyse | RGN200127 | Mindray, China | M-68LD Lyse 1L | pakovanje | 1000ml |  | 8352 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | M-6 LD lyse | RGN200128 | Mindray, China | M-6 LD Lyse (1L) | pakovanje | 1000ml |  | 13790 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | M-6 FN Dye | RGN200129 | Mindray, China | M-6 FN Dye | pakovanje | 12ml |  | 3105 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | M-68 FD Dye | RGN200130 | Mindray, China | M-68FD Dye 12mL | pakovanje | 12ml |  | 8760 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | M-6000/6200 | RGN200131 | Mindray, China | M-6 FD Dye 12ml | pakovanje | 12ml |  | 10130 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | M-6000/6200 FR Dye | RGN200132 | Mindray, China | M-6 FR Dye 12mL | pakovanje | 12ml |  | 44190 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | Probe cleanser | RGN200133 | Mindray, China | Probe Cleanser (50ml) | pakovanje | 50ml |  | 1260 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | BC-6D kontrola N,L,H | RGN200134 | Mindray, China | BC-6D kontrola za BC-6800 N | pakovanje | 3x4,5ml |  | 17850 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | M-68 LB lyse | RGN200135 | Mindray, China | M-68LB Lyse 1L | pakovanje | 1000 ml |  | 7500 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 15: | [8 empty] | 5625672 | 0 |  |  | 0
Партија 16 | Reagensi i potrošni materijal -Alifax(automatska sedimentacija) Roller 20 i Test 1
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Universal card 1000 test | RGN200136 | Ali Fax Spa, Italy | Universal card 1000 testova | pakovanje | 1000 test |  | 31000 | 6053000 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Universal card 4000 test | RGN200137 | Ali Fax Spa, Italy | Universal card 4000 testova | pakovanje | 4000 test |  | 124000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Universal card 10000 test | RGN200138 | Ali Fax Spa, Italy | Universal card 10000 testova | pakovanje | 10000test |  | 270000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Latex controle ESR | RGN200139 | Ali Fax Spa, Italy | Latex kontrole ESR | pakovanje | 3x1ml |  | 12500 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 16: | [8 empty] | 6053000 | 0 |  |  | 0
Партија 38 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Diagon POC Coag S
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Coag S INR Test | RGN200476 | Diagon, Hungary | CoagS INR TEST KIT (1x25) | pakovanje | 1x25 testa |  | 3550 | 2428200 | 0 | 1 | 20% | 0
| Укупно за партију 38: | [8 empty] | 2428200 | 0 |  |  | 0
Партија 39 | Reagensi i potrošni materijal za aparat koagulometar Diagon Coag 2D I Coag 4D
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Dia PT Liquid | RGN200477 | Diagon, Hungary | Dia-PT liquid | pakovanje | 12x2ml |  | 7680 | 1018199.2 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Dia PT 5 | RGN200478 | Diagon, Hungary | Dia-PT 5 | pakovanje | 10x5ml |  | 7906 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Dia -PTT Liquid | RGN200479 | Diagon, Hungary | Dia-PTT LIQUID | pakovanje | 6x2ml |  | 5120 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Fibrinogen | RGN200480 | Diagon, Hungary | Fibrinogen 12 x 2 ml | pakovanje | 12x2ml |  | 8350 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Fibrinogen | RGN200481 | Diagon, Hungary | Fibrinogen 12 x 5 ml | pakovanje | 12x5 ml |  | 22200 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Dia Ca hlorid | RGN200482 | Diagon, Hungary | Dia-CaCl2 | pakovanje | 12x4ml |  | 1380 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Dia Imidazol | RGN200483 | Diagon, Hungary | Dia-imidazol | pakovanje | 12x15 ml |  | 2500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Kontrolna plazma I-II | RGN200484 | Diagon, Hungary | Kontrolna plazma I-II | pakovanje | 20x1ml |  | 11400 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Kontrolna plazma I-II | RGN200485 | Diagon, Hungary | Kontrolna plazma I-II | pakovanje | 10x1ml |  | 5700 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Kivete za koagulometar 2D,4D | RGN200486 | Diagon, Hungary | Kivete za koagulometar 4-kanalni | pakovanje | 1000komad |  | 6500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | Dia -PTT Liquid | RGN200487 | Diagon, Hungary | Dia-PTT LIQUID | pakovanje | 12x2ml |  | 10240 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 39: | [8 empty] | 1018199.2 | 0 |  |  | 0
Партија 53 | IMMUNOBLOT imunološke analize
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | EUROLINE Neuronal Antigens Profile PLUS SET | RGN200745 | Euroimmun AG | Neuronal Antigens Profile PLUS RST IgG | pakovanje | 16 тестова |  | 102925 | 1919606 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Antibodies against gangliosides (IgM) SET | RGN200746 | Euroimmun AG | Gangliozidni profil 2 (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b, GQ1b separately) IgM, EUROLINE | pakovanje | 16 тестова |  | 66588 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Antibodies against gangliosides (IgG) SET | RGN200747 | Euroimmun AG | Gangliozidni profil 2 (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b, GQ1b separately) IgG, EUROLINE | pakovanje | 16 тестова |  | 66588 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Total-Tau | RGN200748 | Euroimmun AG | Total Tau CSF, Elisa | pakovanje | 96 тестова |  | 130166 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Beta-Amyloid | RGN200749 | Euroimmun AG | Beta-amyloid (1-40) CSF, Elisa | pakovanje | 96 тестова |  | 130166 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Aquaporin 4 | RGN200750 | Euroimmun AG | Anti-Aquaporin-4 IIFT | pakovanje | 50 тестова |  | 128760 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 53: | [8 empty] | 1919606 | 0 |  |  | 0
Партија 80 | Reagensi i potrošni materijal za Urinski čitač traka CYBOW 300
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | CYBOW 10 M | RGN202354 | DFI, Rep of Korea | CYBOW 10M | pakovanje | 150traka |  | 905 | 21401 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | CYBOW 2GK | RGN202355 | DFI, Rep of Korea | CYBOW 2GK | pakovanje | 100 traka |  | 293 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 80: | [8 empty] | 21401 | 0 |  |  | 0
Партија 117 | Laboratorijski testovi i reagensi za ELISA aparate: STRIP RIDER AWARNES STST FAX, ELISA CITAC 2700 BIOMERIEUX, WASHER FAX 2600, WASHER 470 BIOMERIEUX, ELISA CITAC RT-6100/RAYTOO
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Aspergilus fumigatus Ig G-ELISA | RGN203050 | IBL | Aspergillus fumigatus IgG, ELISA | pakovanje | 96 тестова |  | 15600 | 1121200 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Aspergilus fumigatus Ig M-ELISA | RGN203051 | IBL | Aspergillus fumigatus IgM, ELISA | pakovanje | 96 тестова |  | 15600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | ELISA test za detekciju manan antigena | RGN203052 | Dynamiker Biotechnology | Dynamiker Candida Mannan Assay | pakovanje | 96 тестова |  | 40400 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Candida аlbicans Ig G ELISA | RGN203053 | NovaTec | Candida albicans IgG, ELISA | pakovanje | 96 тестова |  | 13840 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Candida аlbicans Ig M ELISA | RGN203054 | NovaTec | Candida albicans IgM, ELISA | pakovanje | 96 тестова |  | 13840 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 117: | [8 empty] | 1121200 | 0 |  |  | 0
Партија 119 | Laboratorijski testovi i reagensi za aparat EUROIMMUN Analyzer i 2P
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgM) | RGN203109 | Euroimmun AG | Toxoplasma gondii IgM (sa IgG/RF absorbensom), ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18550 | 2900282 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Anti-Toxoplasma gondii ELISA (IgG) | RGN203110 | Euroimmun AG | Toxoplasma gondii IgG, ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Anti-CMV ELISA (IgM) | RGN203111 | Euroimmun AG | Cytomegalovirus IgM (sa IgG/RF absorbensom), ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18550 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Anti-CMV ELISA (IgG) | RGN203112 | Euroimmun AG | Cytomegalovirus IgG, ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgM) | RGN203113 | Euroimmun AG | Herpes simplex virus 1 IgM (sa IgG/RF absorbensom), ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18550 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG) | RGN203114 | Euroimmun AG | Herpes simplex virus 1 IgG, ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Anti-Borrelia ELISA (IgM) | RGN203115 | Euroimmun AG | Borrelia (ceo antigen) IgM (sa IgG/RF absorbensom), ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18550 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Anti-Borrelia plus VIsE ELISA (IgG) | RGN203116 | Euroimmun AG | Borrelia plus VlsE antigen IgG, ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Anti-EBV-CA ELISA (IgM) | RGN203117 | Euroimmun AG | Epstein Barr virus kapsid antigen (EBV-CA) IgM (sa IgG/RF absorbensom), ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18550 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Anti-EBV-CA ELISA (IgG) | RGN203118 | Euroimmun AG | Epstein Barr virus kapsid antigen (EBV-CA) IgG, ELISA | pakovanje | 96 analiza |  | 18000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | 1100 μl Conductive Disposable Tips for EUROIMMUN Analyzer I/I-2P | RGN203119 | Euroimmun AG | Nastavci za Euroimmun analyzer, 1100uL | pakovanje | (10x96) |  | 10200 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | 300 μl Conductive Disposable Tips for EUROIMMUN Analyzer I/I-2P | RGN203120 | Euroimmun AG | Nastavci za Euroimmun analyzer, 300uL | pakovanje | (10x96) |  | 9100 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | ADJUSTMENT SOLUTION EUROIMMUN | RGN203121 | Euroimmun AG | Adjustment solution 50ml, Euroimmun analyzer | komad | 50ml |  | 990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | SETUP CLEAN, EUROIMMUN | RGN203122 | Euroimmun AG | Setup clean 500ml, Euroimmun analyzer | komad | 500 ml |  | 8131 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 119: | [8 empty] | 2900282 | 0 |  |  | 0
Партија 125 | ELISA test za detekciju galaktomanan antigena
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | ELISA test za detekciju galaktomanan antigena | RGN203199 | Dynamiker Biotechnology | Dynamiker Aspergillus Galactomannan Assay 96 tests/kit | pakovanje | 96 тестова |  | 68780 | 1620000 | 0 | 2 | 20% | 0
| Укупно за партију 125: | [8 empty] | 1620000 | 0 |  |  | 0
Партија 137 | Laboratorijski testovi i reagensi za aparat Sacace RT-PCR SaCycler
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | PCR REAL TIME BORRELIA BURGDORFERI sa kitom za ekstrakciju DNK | RGN203287 | Sacace | Borrelia burgdorferi sensu lato Real-TM - Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 87900 | 4704210 | 0 |  | 20% | 0
| 2 | PCR REAL TIME HCV KVALITATIVNI sa Ribo-sorb kitom za ekstrakciju | RGN203288 | Sacace | HCV Real-TM Qual Real Time PCR Test with Ribo-Sorb silica extraction kit | pakovanje | 100/1 |  | 105800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | PCR REAL TIME HELICOB. PYLORI sa kitom za ekstrakciju DNK | RGN203289 | Sacace | Helicobacter pylori Real-TM - Complete Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 100755 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | RT PCR HCV kvantitativni DX | RGN203290 | Sacace | HCV Real-TM Quant Dx - Real Time PCR Test for quantitative detection of HCV - 50 μl Reaction Mix | pakovanje | 96/1 |  | 148000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Magno-Virus - For rapid magnetic purification of viral RNA and DNA | RGN203291 | Sacace | Magno-Virus - For rapid magnetic purification of viral RNA and DNA | pakovanje | 100/1 |  | 76600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Real-time PCR, Chlamydia trachomatis,/Ureaplasma /Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium sa kitom za ekstrakciju DNK | RGN203292 | Sacace | С.trachomatis/Ureapl./M.hominis/M.genitalium Real-TM - Real Time Test with silica DNA extraction kit | pakovanje | 100/1 |  | 195000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | RT PCR HBV kvantitativni sa Ribo-sorb silika kitom za ekstrakciju | RGN203293 | Sacace | HBV Real-TM Quant - Real Time PCR Test with RNA/DNA extraction kit (25 μl Reaction Mix) | pakovanje | 100/1 |  | 134500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | RT PCR HPV High risk screen sa Ribo-sorb silika kitom za ekstrakciju | RGN203294 | Sacace | HPV High Risk Screen Real-TM Quant - Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 100/1 |  | 176000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | RT PCR West Nile virus sa kitom za ekstrakciju DNK | RGN203295 | Sacace | West Nile Virus Real-TM - Real Time Test with RNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 85000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | HCV Genotype Plus Real TM PCR | RGN203296 | Sacace | HCV Genotype Plus Real-TM - Real Time PCR kit for detection of 1a,1b, 2, 3a, 4, 5a, 6 genotypes | pakovanje | 50/1 |  | 185000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | Ribo-Sorb - RNA/DNA purification kit from plasma, serum, liquor, tissue, feces, etc. | RGN203297 | Sacace | Ribo-Sorb - RNA/DNA purification kit from plasma, serum, liquor, tissue, feces, etc | pakovanje | 50/1 |  | 17100 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | T.vaginalis/ N. gonorrhoeae Real-TM-Real Time PCR sa silika kitom za ekstrakciju DNK | RGN203298 | Sacace | T. vaginalis/N.gonorrhoeae Real-TM - Real Time Test with silica DNA extraction kit | pakovanje | 100/1 |  | 136000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | RT PCR Legionela Pnumophila sa silika kitom za ekstrakciju DNK | RGN203299 | Sacace | Legionella pneumophila Real-TM - Real Time Test with silica DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 65700 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | RT PCR Clamydia pneumoniae /Mycoplasma pneumoniae a silika kitom za ekstrakciju DNK | RGN203300 | Sacace | Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae Real-TM - Complete Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 84400 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | RT PCR HIV kvantitativni DX | RGN203301 | Sacace | HIV Real-TM Quant Dx - Real Time PCR Test for quantitative detection of HIV - viral load detection | pakovanje | 96/1 |  | 162000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | Magno-Virus - For rapid magnetic purification of viral RNA and DNA | RGN203302 | Sacace | Magno-Virus - For rapid magnetic purification of viral RNA and DNA | pakovanje | 100/1 |  | 76600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | RT PCR Bacillus anthracis sa kitom za ekstrakciju DNK | RGN203303 | Sacace | Bacillus anthracis Real-TM, Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 69300 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | RT PCR Herpes simplex I/II tipizacija sa silika kitom za ekstrakciju DNK | RGN203304 | Sacace | HSV 1/2 Typing Real-TM - Complete Real Time Test with DNA extraction kit | pakovanje | 100/1 |  | 99000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | RT PCR BK/JC viruse | RGN203305 | Sacace | JCV/BKV Virus Real-TM Quant | pakovanje | 100/1 |  | 163000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 20 | DNA/RNA-Prep (RNA/DNA purification kit from plasma, serum, liquor, tissue, feces, etc) | RGN203306 | Sacace | DNA/RNA-Prep (RNA/DNA purification kit from plasma, serum, liquor, tissue, feces, etc) | pakovanje | 50/1 |  | 17100 |  | 0 |  | 20% | 0
| 21 | RT PCR Pnumocystis carini sa silika kitom za ekstrakciju DNK | RGN203307 | Sacace | Pneumocystis jirovecii (carinii) Real-TM - Real Time Test with silica DNA extraction kit | pakovanje | 50/1 |  | 68200 |  | 0 |  | 20% | 0
| 22 | RT PCR Cryptococcus neoformans | RGN203308 | Sacace | Cryptococcus neoformans Real-TM - Real Time PCR Test for detection of Cryptococcus neoformans | pakovanje | 100/1 |  | 82000 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 137: | [8 empty] | 4704210 | 0 |  |  | 0
Партија 150 | Regensi za biohemijski analizator A 25 BioSystems (BioSystems S.A.)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Albumin (bromcresol green) | RGN203563 | BioSystems | Albumin | pakovanje | 500 ml |  | 2350 | 2587956 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Alfa amilaza-direct | RGN203564 | BioSystems | Alpha Amylase - direct | pakovanje | 150 ml |  | 9830 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Alkalna fosfataza IFCC pNPP AMP | RGN203565 | BioSystems | Alkaline phosphatase (ALP) - AMP | pakovanje | 500 ml |  | 4930 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | ALT/GPT IFCC bez piridoksalfosfata | RGN203566 | BioSystems | ALT/GPT | pakovanje | 500 ml |  | 5630 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | ASO/CRP kontrola normalna | RGN203567 | BioSystems | Rheumatoid Control Serum ( LEVEL I ) ASO,CRP,RF | pakovanje | 3 ml |  | 3799 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | ASO/PCR/P kontrola visok nivo | RGN203568 | BioSystems | Rheumatoid Control Serum (LEVEL II) ASO;CRP;RF | pakovanje | 3 ml |  | 3799 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | AST/GPT IFCC bez piridoksalfosfata. | RGN203569 | BioSystems | AST/GOT | pakovanje | 500 ml |  | 5630 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Bilirubin direkt DPD | RGN203570 | BioSystems | Bilirubin (DIRECT) - A15,A25 | pakovanje | 5x50ml |  | 9690 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Biulirubin ukupni DPD | RGN203571 | BioSystems | Bilirubin (TOTAL) - A15,A25 | pakovanje | 5x50ml |  | 9690 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | CK-NAC | RGN203572 | BioSystems | Creatine Cinase (CK) | pakovanje | 50 ml |  | 2098 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | CRP | RGN203573 | BioSystems | C-Reactive Protein (CRP) | pakovanje | 50ml |  | 8072 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | Fosfor UV fosfomolibdat | RGN203574 | BioSystems | Phosphorus | pakovanje | 170 ml |  | 5300 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | Gama GT | RGN203575 | BioSystems | Gamma-GT | pakovanje | 200 ml |  | 7803 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | Glucosa GHOD PAP | RGN203576 | BioSystems | Glucose | pakovanje | 1x1000 ml |  | 3358 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | Holesterol HDL direkt kalibrator | RGN203577 | BioSystems | Cholesterol HDL/LDL Calibrator | pakovanje | 1 ml |  | 571 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | Holesterol HDL direktni | RGN203578 | BioSystems | Cholesterol HDL direct | pakovanje | 1x80ml |  | 7502 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | Holesterol HDL precipitating | RGN203579 | BioSystems | Cholesterol HDL Precipitating reagent | pakovanje | 50 ml |  | 7205 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | Holesterol ukupnil GHOD-PAP | RGN203580 | BioSystems | Cholesterol | pakovanje | 1x500 ml |  | 11040 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | Kalcium ARS | RGN203581 | BioSystems | Calcium-Arsenazo | pakovanje | 200 ml |  | 4789 |  | 0 |  | 20% | 0
| 20 | Kontrola N za HDL/LDL direkt | RGN203582 | BioSystems | Lipid Control Serum Level I | pakovanje | 3x1 ml |  | 9864 |  | 0 |  | 20% | 0
| 21 | Kontrolni serum N | RGN203583 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level I | pakovanje | 5x5 ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 22 | Kontrolni serum P | RGN203584 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level II | pakovanje | 5x5 ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 23 | Kreatinin Jaffe bez deproteinizatora | RGN203585 | BioSystems | Creatinine | pakovanje | 1000 ml |  | 11084 |  | 0 |  | 20% | 0
| 24 | LDH- piruvat,imidazol supstrat | RGN203586 | BioSystems | Lactate Dehydrogenase (LDH) | pakovanje | 1x200 ml |  | 5007 |  | 0 |  | 20% | 0
| 25 | Mokraćna kiselina | RGN203587 | BioSystems | Uric acid | pakovanje | 1x200 ml |  | 10364 |  | 0 |  | 20% | 0
| 26 | Multikalibrator serum | RGN203588 | BioSystems | Biochemistry Calibrator | pakovanje | 5x5 ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 27 | Prevecal kontrolni serum (Prevecal program spoljašnje kontrole) | RGN203589 | BioSystems | PREVECAL - Human Biochemistry | pakovanje | 12x5 ml |  | 27920 |  | 0 |  | 20% | 0
| 28 | Proteini u urinu , pirogagol crveno, kolorim. | RGN203590 | BioSystems | Protein (URINE+CSF) | pakovanje | 200 ml |  | 1440 |  | 0 |  | 20% | 0
| 29 | serumske čašice | RGN203591 | BioSystems | Sample wells BA | pakovanje | 1000 komad |  | 5109 |  | 0 |  | 20% | 0
| 30 | System liquid koncentrat | RGN203592 | BioSystems | Concentrated system liquid A15/A25 | pakovanje | 1 L |  | 8595 |  | 0 |  | 20% | 0
| 31 | Trigliceridi GOD-PAP | RGN203593 | BioSystems | Triglycerides | pakovanje | 1x500 ml |  | 13489 |  | 0 |  | 20% | 0
| 32 | Ukupni Proteini -Biuret bez slepe probe | RGN203594 | BioSystems | Protein (Total) | pakovanje | 1x500 ml |  | 1443 |  | 0 |  | 20% | 0
| 33 | Urea UV ureaza-glut. dehidrogenaza | RGN203595 | BioSystems | Urea UV | pakovanje | 1x500 ml |  | 6375 |  | 0 |  | 20% | 0
| 34 | Wash sol. koncentrat | RGN203596 | BioSystems | Concentrated washing solution A15/A25 | pakovanje | 100 ml |  | 7317 |  | 0 |  | 20% | 0
| 35 | Kontrola P za HDL/LDL direkt | RGN203597 | BioSystems | Lipid Control Serum Level II | pakovanje | 3x1 ml |  | 9864 |  | 0 |  | 20% | 0
| 36 | CRP kalibrator | RGN203598 | BioSystems | CRP/CRPhs standard | pakovanje | 1x5 ml |  | 1500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 37 | Kalibrator za proteine u urinu | RGN203599 | BioSystems | Protein (Urine) Standard | pakovanje | 1x1 ml |  | 4800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 38 | Kontrola N za proteine u urinu | RGN203600 | BioSystems | Biochemistry Control Urine | pakovanje | 1x5 ml |  | 2785 |  | 0 |  | 20% | 0
| 39 | Kontrola P za proteine u urinu | RGN203601 | BioSystems | Biochemistry Control Urine Level II | pakovanje | 1x5 ml |  | 2778 |  | 0 |  | 20% | 0
| 40 | Reakcioni rotori | RGN203602 | BioSystems | REACTION ROTORS BA | pakovanje | 10 komad |  | 6417 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 150: | [8 empty] | 2587956 | 0 |  |  | 0
Партија 156 | Reagensi za biohemijski analizator BA200 (BioSystems)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Glukoza | RGN203949 | BioSystems | Glucose BA | pakovanje | 600ml |  | 19012 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Amilaza | RGN203950 | BioSystems | Alpha amylase BA | pakovanje | 160ml |  | 15500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | AST | RGN203951 | BioSystems | AST/GOT BA | pakovanje | 600ml |  | 23929 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | ALT | RGN203952 | BioSystems | ALT/GPT BA | pakovanje | 600ml |  | 23929 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Urea | RGN203953 | BioSystems | Urea UV BA | pakovanje | 600ml |  | 22950 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Kreatinin | RGN203954 | BioSystems | Creatinine BA | pakovanje | 600ml |  | 24658 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Ukupni bilirubin | RGN203955 | BioSystems | Bilirubin total BA | pakovanje | 600ml |  | 23296 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Bikirubin direktni | RGN203956 | BioSystems | Bilirubin direct BA | pakovanje | 300ml |  | 8966 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Multikalibrator | RGN203957 | BioSystems | Biochemistry Calibrator | pakovanje | 5x5ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Kontrolni Serum nivo 1 | RGN203958 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level I | pakovanje | 5x5ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | Kontrolni Serum nivo 2 | RGN203959 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level II | pakovanje | 5x5ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | REAKCIONI ROTORI BA | RGN203960 | BioSystems | REACTION ROTORS BA | pakovanje | 10/1 |  | 6417 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | Washing Solution BA | RGN203961 | BioSystems | Washing Solution BA | pakovanje | 500ml |  | 7857 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | Acid washing solution (WS1) BA | RGN203962 | BioSystems | Acid washing solution (WS1) BA | pakovanje | 4x20ml |  | 5843 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | Čašice za uzorke | RGN203963 | BioSystems | Sample wells BA | pakovanje | 1000/1 |  | 5109 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 156: | [8 empty] | 2856706 | 0 |  |  | 0
Партија 157 | Reagensi za biohemijski analizator BA400 (BioSystems)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Acid washing solution | RGN203964 | BioSystems | Acid washing solution (WS1) BA | pakovanje | 4x20mL |  | 5843 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Albumin | RGN203965 | BioSystems | Albumin BA | pakovanje | 600ml |  | 6789 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Alkalna fosfataza DEA | RGN203966 | BioSystems | Alkaline phosphatase-DEA BA | pakovanje | 300ml |  | 9455 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | ALT | RGN203967 | BioSystems | ALT/GPT BA | pakovanje | 600ml |  | 23929 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Amilaza | RGN203968 | BioSystems | Alpha amylase BA | pakovanje | 8x20ml |  | 15500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Ammonia, ethanol, CO2 ( kontrola nivo 1) | RGN203969 | BioSystems | Ammonia,Ethanol,Co2 (Control Level I ) | pakovanje | 3x5mL |  | 6925 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Ammonia, ethanol, CO2 ( kontrola nivo 2) | RGN203970 | BioSystems | Ammonia,Ethanol,CO2 (Control Level II ) | pakovanje | 3x5mL |  | 6925 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Ammonia, ethanol, CO2 kalibrator | RGN203971 | BioSystems | Ammonia,Ethanol,CO2 Calibrator | pakovanje | 2x5mL |  | 5444 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | AST | RGN203972 | BioSystems | AST/GOT BA | pakovanje | 600ml |  | 23929 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Bilirubin ukupni | RGN203973 | BioSystems | Bilirubin total BA | pakovanje | 600 ml |  | 23296 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | CK- NAC | RGN203974 | BioSystems | Creatine Cinase ( CK ) BA | pakovanje | 150 ml |  | 11306 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | CK-MB | RGN203975 | BioSystems | Creatine Cinase - MB ( CK-MB ) BA | pakovanje | 2x60+2x15ml |  | 17988 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | CK-MB kalibrator | RGN203976 | BioSystems | CK-MB calibrator | pakovanje | 1x1ml |  | 2416 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | CK-MB kontrola I | RGN203977 | BioSystems | CK-MB Control Serum Level I | pakovanje | 1x1ml |  | 1403 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | CK-MB kontrola II | RGN203978 | BioSystems | CK-MB Control Serum Level II | pakovanje | 1x1ml |  | 1403 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | CRP | RGN203979 | BioSystems | C-reactive protein (CRP) BA | pakovanje | 300 ml |  | 16690 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | CRP standard | RGN203980 | BioSystems | CRP/CRPhs standard | pakovanje | 1x1ml |  | 1500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | CRP-hs | RGN203981 | BioSystems | C-Reactive Protein-hs (CRP-hs) BA | pakovanje | 2x60+2x15ml |  | 18375 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | Fosfor | RGN203982 | BioSystems | Phosphorus BA | pakovanje | 340ml |  | 7976 |  | 0 |  | 20% | 0
| 20 | Gamma GT IFCC | RGN203983 | BioSystems | Gamma GT BA | pakovanje | 300ml |  | 15054 |  | 0 |  | 20% | 0
| 21 | Glukoza | RGN203984 | BioSystems | Glucose BA | pakovanje | 600ml |  | 19012 |  | 0 |  | 20% | 0
| 22 | Gvožđe ferozin | RGN203985 | BioSystems | Iron ferrozine BA | pakovanje | 300ml |  | 15054 |  | 0 |  | 20% | 0
| 23 | HBA1C | RGN203986 | BioSystems | Hemoglobin A1C-direct BA | pakovanje | 2x60+2x12ml |  | 50138 |  | 0 |  | 20% | 0
| 24 | HBA1C kalibrator | RGN203987 | BioSystems | HbA1C-Direct Standard | pakovanje | 4x0.5ml |  | 10913 |  | 0 |  | 20% | 0
| 25 | HBA1C kontrola I | RGN203988 | BioSystems | Hemoglobin A1c Control (Normal) | pakovanje | 1x0.5ml |  | 3438 |  | 0 |  | 20% | 0
| 26 | HBA1C kontrola II | RGN203989 | BioSystems | Hemoglobin A1c Control (Elevated) | pakovanje | 1x0.5ml |  | 3438 |  | 0 |  | 20% | 0
| 27 | HDL holesterol | RGN203990 | BioSystems | Cholesterol HDL BA | pakovanje | 160 ml |  | 16219 |  | 0 |  | 20% | 0
| 28 | Holesterol ukupni | RGN203991 | BioSystems | Cholesterol BA | pakovanje | 600ml |  | 10208 |  | 0 |  | 20% | 0
| 29 | Kalcijum OCP | RGN203992 | BioSystems | Calcium-Cresolphthalein BA | pakovanje | 600ml |  | 9165 |  | 0 |  | 20% | 0
| 30 | Kreatinin JAFFE | RGN203993 | BioSystems | Creatinine BA | pakovanje | 600 ml |  | 24658 |  | 0 |  | 20% | 0
| 31 | LDH | RGN203994 | BioSystems | Lactate dehydrogenase (LDH) BA | pakovanje | 600 ml |  | 10192 |  | 0 |  | 20% | 0
| 32 | Lipaza | RGN203995 | BioSystems | Lipase | pakovanje | 1x50+1x10ml |  | 11849 |  | 0 |  | 20% | 0
| 33 | Magnezijum | RGN203996 | BioSystems | Magnesium BA | pakovanje | 2x60+2x15ml |  | 3553 |  | 0 |  | 20% | 0
| 34 | Mokraćna kiselina | RGN203997 | BioSystems | Uric Acid - BA | pakovanje | 200ml |  | 10250 |  | 0 |  | 20% | 0
| 35 | Multikalibrator humani | RGN203998 | BioSystems | Biochemistry Calibrator Human | pakovanje | 5x5mL |  | 6600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 36 | Multikontrola N humana | RGN203999 | BioSystems | Biochemistry Control Serum (Human) Level I | pakovanje | 5 x 5 ml |  | 7600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 37 | Multikontrola P humana | RGN204000 | BioSystems | Biochemistry Control Serum (Human) Level II | pakovanje | 5 x 5 ml |  | 7600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 38 | Reumatoidna kontrola I | RGN204001 | BioSystems | Rheumatoid Control Serum ( LEVEL I ) ASO,CRP,RF | pakovanje | 3x1ml |  | 3799 |  | 0 |  | 20% | 0
| 39 | Reumatoidna kontrola II | RGN204002 | BioSystems | Rheumatoid Control Serum (LEVEL II) ASO;CRP;RF | pakovanje | 3x1ml |  | 3799 |  | 0 |  | 20% | 0
| 40 | RF faktor | RGN204003 | BioSystems | Rheumatoid factors RF BA | pakovanje | 300 ml |  | 12600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 41 | RF kalibrator | RGN204004 | BioSystems | Rheumatoid factor RF standard | pakovanje | 1x3ml |  | 930 |  | 0 |  | 20% | 0
| 42 | Sample wells | RGN204005 | BioSystems | Sample wells BA | pakovanje | 1000 / 1 |  | 5109 |  | 0 |  | 20% | 0
| 43 | Trigliceridi | RGN204006 | BioSystems | Triglycerides BA | pakovanje | 600ml |  | 19013 |  | 0 |  | 20% | 0
| 44 | Ukupni proteini biuret | RGN204007 | BioSystems | Protein (Total) BA | pakovanje | 600ml |  | 8670 |  | 0 |  | 20% | 0
| 45 | Urea UV | RGN204008 | BioSystems | Urea UV BA | pakovanje | 600 ml |  | 22950 |  | 0 |  | 20% | 0
| 46 | Washing solution BA | RGN204009 | BioSystems | Washing Solution BA | pakovanje | 500ml |  | 7857 |  | 0 |  | 20% | 0
| 47 | Bilirubin direktni | RGN204010 | BioSystems | Bilirubin direct BA | pakovanje | 300ml |  | 8966 |  | 0 |  | 20% | 0
| 48 | Ethanol BA | RGN204011 | BioSystems | Ethanol BA | pakovanje | 54ml |  | 9387 |  | 0 |  | 20% | 0
| 49 | Reaction rotor | RGN204012 | BioSystems | REACTION ROTORS BA | pakovanje | 10/1 |  | 6417 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 157: | [8 empty] | 8431634 | 0 |  |  | 0
Партија 159 | Reagensi za biohemijski analizator BS-200 E (MINDRAY)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | GLUKOZA (U SERUMU I PUNKTATU) | RGN204024 | BioSystems | Glucose | pakovanje | 1000ml |  | 3358 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | UREA | RGN204025 | BioSystems | Urea UV | pakovanje | 1000ml |  | 5805 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | KREATININ | RGN204026 | BioSystems | Creatinine | pakovanje | 1000ml |  | 11084 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | HOLESTEROL | RGN204027 | BioSystems | Cholesterol | pakovanje | 500ml |  | 11040 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | TRIGLICERIDI | RGN204028 | BioSystems | Triglycerides | pakovanje | 500ml |  | 13489 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | HDL | RGN204029 | BioSystems | Cholesterol HDL direct | pakovanje | 80ml |  | 7502 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | LDL | RGN204030 | BioSystems | Cholesterol LDL direct | pakovanje | 80ml |  | 7520 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | BILIRUBIN UKUPNI | RGN204031 | BioSystems | Bilirubin (TOTAL) | pakovanje | 1000ml |  | 9475 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | AST | RGN204032 | BioSystems | AST/GOT | pakovanje | 1000ml |  | 9030 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | ALT | RGN204033 | BioSystems | ALT/GPT | pakovanje | 1000ml |  | 9030 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | ALKALNA FOSFATAZA | RGN204034 | BioSystems | Alkaline phosphatase (ALP) - AMP | pakovanje | 500ml |  | 4930 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | ALFA AMILAZA | RGN204035 | BioSystems | Alpha Amylase - direct | pakovanje | 150ml |  | 9830 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | MOKRAĆNA KISELINA | RGN204036 | BioSystems | Uric Acid | pakovanje | 1000ml |  | 6002 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | ALBUMINI(U SERUMU I PUNKTATU) | RGN204037 | BioSystems | Albumin | pakovanje | 500ml |  | 2350 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | PROTEINI (U SERUMU I PUNKTATU) | RGN204038 | BioSystems | Protein (Total) | pakovanje | 500ml |  | 1443 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | LDH(U SERUMU I PUNKTATU) | RGN204039 | BioSystems | Lactate Dehydrogenase (LDH) | pakovanje | 200ml |  | 5007 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | KREATIN KINAZA(CK) | RGN204040 | BioSystems | Creatine Cinase (CK) | pakovanje | 200ml |  | 4315 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | KREATIN KINAZA MB(CK MB) | RGN204041 | BioSystems | Creatine Cinase - MB (CK-MB) | pakovanje | 50ml |  | 2900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | FE U SERUMU | RGN204042 | BioSystems | Iron ferrozine | pakovanje | 200ml |  | 3527 |  | 0 |  | 20% | 0
| 20 | GAMA GT | RGN204043 | BioSystems | Gamma-GT | pakovanje | 200ml |  | 7803 |  | 0 |  | 20% | 0
| 21 | CRP | RGN204044 | BioSystems | C-Reactive Protein (CRP) | pakovanje | 50ml |  | 8072 |  | 0 |  | 20% | 0
| 22 | HBA1C | RGN204045 | BioSystems | Hemoglobin A1C-Direct | pakovanje | 60ml |  | 33227 |  | 0 |  | 20% | 0
| 23 | CK MB KONTROLNI SERUM | RGN204046 | BioSystems | CK-MB Control Serum Level I | pakovanje | 1ml |  | 1429 |  | 0 |  | 20% | 0
| 24 | HDL/LDL KALIBRATOR | RGN204047 | BioSystems | Cholesterol HDL/LDL Calibrator | pakovanje | 1ml |  | 571 |  | 0 |  | 20% | 0
| 25 | KALIBRATOR SERUM(MULTIKALIBRATOR) | RGN204048 | BioSystems | Biochemistry Calibrator Human | pakovanje | 25ml |  | 6600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 26 | KONTROLNI SERUM,NIVO I (NORMAL.) | RGN204049 | BioSystems | Biochemistry Control Serum (Human) Level I | pakovanje | 25ml |  | 7600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 27 | CRP STANDARD | RGN204050 | BioSystems | CRP/CRPhs standard | pakovanje | 1ml |  | 1500 |  | 0 |  | 20% | 0
| 28 | HBA1C CONTROL NORMAL | RGN204051 | BioSystems | Hemoglobin A1c Control (Normal) | pakovanje | 0,5ml |  | 3438 |  | 0 |  | 20% | 0
| 29 | HBA1C STANDARD | RGN204052 | BioSystems | HbA1C-Direct Standard | pakovanje | 2ml |  | 10913 |  | 0 |  | 20% | 0
| 30 | RASTVORI ZA ODRŽAVANJE APARATA | RGN204053 | Mindray, China | CD80 detergent 2L | pakovanje | 2000ml |  | 7600 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 159: | [8 empty] | 2958216 | 0 |  |  | 0
Партија 162 | Reagensi za biohemijski analizator BTS-330 (BYOSISTEM)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | TIBC Ferozin | RGN204140 | BioSystems | Iron TIBC | pakovanje | 50 testova |  | 1300 | 60756 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Kontrolni serum nivo II | RGN204141 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level II | pakovanje | 5x5 ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 162: | [8 empty] | 60756 | 0 |  |  | 0
Партија 177 | Reagensi za biohemijski analizator SpaPlus (The Binding Site)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | ALBUMIN CSF SP APLUS KIT | RGN204547 | The Binding Site | Albumin CSF SPAplus kit | pakovanje | 60 testova |  | 11450 | 3559722 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | IGA LATEX CSF SP APLUS KIT | RGN204548 | The Binding Site | IgA Latex CSF SPAplus kit | pakovanje | 60 testova |  | 15810 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | IGA SPAPLUS KIT | RGN204549 | The Binding Site | IgA SPAplus kit | pakovanje | 100 testova |  | 16835 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | IGG CSF SPAPLUS KIT | RGN204550 | The Binding Site | IgG CSF SPAplus kit | pakovanje | 60 testova |  | 19900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | IGG SPAPLUS KIT | RGN204551 | The Binding Site | IgG SPAplus kit | pakovanje | 100 testova |  | 16835 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | IGM SPAPLUS KIT | RGN204552 | The Binding Site | IgM SPAplus kit | pakovanje | 100 testova |  | 11800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | IGM LATEX CSF SPAPLUS KIT | RGN204553 | The Binding Site | IgM Latex CSF SPAplus kit | pakovanje | 60 testova |  | 19900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | SPAPLUS ACID WASHING SOLUTION | RGN204554 | The Binding Site | SPAplus Acid Washing solution | pakovanje | 500 ml |  | 22145 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | SPAPLUS ALKALINE WASHING SOLUTION | RGN204555 | The Binding Site | SPAplus Alkaline washing solution | pakovanje | 500 ml |  | 22145 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | SPAPLUS REAGENT DILUENT SOLUTION PACK | RGN204556 | The Binding Site | SPAplus Sample Diluent Pack | pakovanje | 6x60 ml |  | 33498 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | SPAPLUS WECKLY WASH PROTOCOL AND BOTLES | RGN204557 | The Binding Site | SPAplus Weekly Wash Protocol and Bottles | pakovanje | 6 bocica za po 130 aspiracija (pak 6/1) |  | 3800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | ALBUMIN SERUM SPAPLUS KIT | RGN204558 | The Binding Site | Albumin Serum SPAplus kit | pakovanje | 100 testova |  | 8355 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | kappa free light | RGN204559 | The Binding Site | Human Kappa Free SPAplus Kit | pakovanje | 100 testova |  | 119960 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | lambda free light | RGN204560 | The Binding Site | Human Lambda Free SPAplus Kit | pakovanje | 100 testova |  | 119960 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | SPA plus sample cups a 3 ml | RGN204561 | The Binding Site | SPAplus Sample cups | pakovanje | 1 |  | 3990 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | SPAplus Reaction Cuvettes | RGN204562 | The Binding Site | SPAplus Reaction cuvettes | pakovanje | 60 komad |  | 136290 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 177: | [8 empty] | 3559722 | 0 |  |  | 0
Партија 180 | Reagensi za biohemijski analizatori Mindray BS 240
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite-normalni nivoi | RGN204615 | BioSystems | Biochemistry Control Serum (Human) Level I | fl | 5 mL |  | 1520 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite, normalni nivoi | RGN204616 | BioSystems | Biochemistry Control Serum (Human) Level I | fl | 5 mL |  | 1520 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite -normalni nivoi. | RGN204617 | BioSystems | Biochemistry Calibrator Human | fl | 5mL |  | 1320 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) , | RGN204618 | BioSystems | Glucose | pakovanje | 200 mL |  | 490 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Kreatinin, metoda: enzimski sa kreatininazom | RGN204619 | BioSystems | Creatinine Enzymatic | pakovanje | 80 mL |  | 3790 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, | RGN204620 | BioSystems | AST/GOT | pakovanje | 200 mL |  | 2360 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, | RGN204621 | BioSystems | ALT/GPT | pakovanje | 200 mL |  | 2360 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | ALP, metoda: p-NPP, AMP pufer, | RGN204622 | BioSystems | Alkaline phosphatase (ALP) - AMP | pakovanje | 200 mL |  | 2240 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska | RGN204623 | BioSystems | Gamma-GT | pakovanje | 200 mL |  | 7803 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno, | RGN204624 | BioSystems | Albumin | pakovanje | 250 mL |  | 893 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | Proteini, metoda:biuret, | RGN204625 | BioSystems | Protein (Total) | pakovanje | 2x250 mL |  | 1443 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), | RGN204626 | BioSystems | Urea UV | pakovanje | 200 mL |  | 2800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV , | RGN204627 | BioSystems | Phosphorus | pakovanje | 170 mL |  | 5300 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | Kalcijum, metoda: arsenazo | RGN204628 | BioSystems | Calcium-Arsenazo | pakovanje | 200 mL |  | 4789 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | Magnezijum, metoda: kalmagit, | RGN204629 | BioSystems | Magnesium | pakovanje | 200 mL |  | 1255 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno, | RGN204630 | BioSystems | Protein (URINE+CSF) | pakovanje | 200 mL |  | 1440 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | Trigliceridi, metoda: glicerol fosfat oksidaza/peroksidaza, | RGN204631 | BioSystems | Triglycerides | pakovanje | 200 mL |  | 2109 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | Deterdžent CD 80 | RGN204632 | Mindray, China | CD80 detergent 2L | fl | 2 L |  | 7600 |  | 0 |  | 20% | 0
| 19 | Kontrola za urin fl á 10mL Potrebno je da postoji mogućnost kontrole : Proteini, metoda: pirogalol crveno | RGN204633 | BioSystems | Biochemistry Control Urine | komad | 5 mL |  | 2785 |  | 0 |  | 20% | 0
| 20 | Kalibrator za proteine u urinu | RGN204634 | BioSystems | Protein (Urine) Standard | pakovanje | 1x5 ml |  | 4800 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 180: | [8 empty] | 499758 | 0 |  |  | 0
Партија 189 | Reagensi za biohemijski anlizator Diestro
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | Diestro trilevel control | RGN205173 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Diestro trilevel control | pakovanje | 3x15ml |  | 5600 | 2031960 | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | Elektroda Ca | RGN205174 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Calcium Electrode | komad | 1 |  | 27120 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | Elektroda Cl | RGN205175 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Chloride Electrode | komad | 1 |  | 27120 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Elektroda K | RGN205176 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Potassium Electrode (K) | komad | 1 |  | 27120 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Elektroda Li | RGN205177 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Lithium Electrode | komad | 1 |  | 56000 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Elektroda Na | RGN205178 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Sodium Electrode (Na) | komad | 1 |  | 27120 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Elektroda Referentna | RGN205179 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Reference Electrode | komad | 1 |  | 29200 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Fill port cliner | RGN205180 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Fill port cleaner | pakovanje | 1 |  | 2460 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | ISE Calibrating Pack | RGN205181 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | ISE Calibrating Pack | pakovanje | 1 |  | 25200 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Kondicioner za Na+ elektrodu | RGN205182 | Diestro js Medicina Electronica, Argentina | Kondicioner za Na+ elektrodu | pakovanje | 1 |  | 3410 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 189: | [8 empty] | 2031960 | 0 |  |  | 0
Партија 197 | Reagensi za POCT anlizator EUROLYSER SMART 546 (Eurolyser Diagnostica)
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | CRP set | RGN205211 | eurolyser Diagnostica GmbH | CRP test kit sa integrisanom kapilarom | pakovanje | 32 testova |  | 11168 | 23996 | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 197: | [8 empty] | 23996 | 0 |  |  | 0
Партија 203 | Reagensi za spektrofotometar
| Редни број ставке | Назив ставке | Шифра предметног добра | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра | Јединица мере | Величина паковања | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Број понуда по партији | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а
| 1 | 5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-HIAA) BioSystems | RGN205236 | BioSystems | 5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID | pakovanje | 40 testova |  | 22350 |  | 0 | 1 | 20% | 0
| 2 | VANILMANDELIC ACID (VMA) BioSystems | RGN205237 | BioSystems | Vanilmandelic Acid | pakovanje | 20 testova |  | 10810 |  | 0 |  | 20% | 0
| 3 | CONTROL URINE BioSystems | RGN205238 | BioSystems | Control Urine | pakovanje | 1x 20 ml |  | 5520 |  | 0 |  | 20% | 0
| 4 | Lactat PAP reagens | RGN205239 | BioSystems | Lactate | pakovanje | 1x50 ml |  | 5340 |  | 0 |  | 20% | 0
| 5 | Kontrola za laktate | RGN205240 | BioSystems | Biochemistry Control Serum Level I | pakovanje | 5x5ml |  | 8514 |  | 0 |  | 20% | 0
| 6 | Proteini u urinu/likvoru | RGN205241 | BioSystems | Protein (URINE+CSF) | pakovanje | 200ml |  | 1440 |  | 0 |  | 20% | 0
| 7 | Kalibrator za proteine u urinu/likvoru | RGN205242 | BioSystems | Protein (Urine) Standard | pakovanje | 1x5ml |  | 4800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 8 | Kontrola za proteine u urinu/likvoru | RGN205243 | BioSystems | Biochemistry Control Urine | pakovanje | 1x5ml |  | 2785 |  | 0 |  | 20% | 0
| 9 | Glukoza PAP | RGN205244 | BioSystems | Glucose | pakovanje | 500 ml |  | 1262 |  | 0 |  | 20% | 0
| 10 | Urea UV ml | RGN205245 | BioSystems | Urea UV | pakovanje | 200 ml |  | 2800 |  | 0 |  | 20% | 0
| 11 | AST | RGN205246 | BioSystems | AST/GOT | pakovanje | 200 ml |  | 2360 |  | 0 |  | 20% | 0
| 12 | ALT | RGN205247 | BioSystems | ALT/GPT | pakovanje | 200 ml |  | 2360 |  | 0 |  | 20% | 0
| 13 | CK | RGN205248 | BioSystems | Creatine Cinase (CK) | pakovanje | 50ml |  | 2098 |  | 0 |  | 20% | 0
| 14 | CKMB | RGN205249 | BioSystems | Creatine Cinase - MB (CK-MB) | pakovanje | 50ml |  | 2900 |  | 0 |  | 20% | 0
| 15 | Amilaza | RGN205250 | BioSystems | Alpha Amylase - direct | pakovanje | 150ml |  | 9830 |  | 0 |  | 20% | 0
| 16 | Kreatinin | RGN205251 | BioSystems | Creatinine | pakovanje | 200 ml |  | 9418 |  | 0 |  | 20% | 0
| 17 | Bilirubin | RGN205252 | BioSystems | Bilirubin (TOTAL) | pakovanje | 200 ml |  | 6927 |  | 0 |  | 20% | 0
| 18 | Kalibrator za Lactat PAP | RGN205253 | BioSystems | Biochemistry Calibrator | pakovanje | 1x5ml |  | 1702 |  | 0 |  | 20% | 0
| Укупно за партију 203: | [8 empty] | 528074 | 0 |  |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а | [9 empty] | 63106076.2 | 0 | 1.0476
ИЗНОС ПДВ-а | [10 empty] | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом | [10 empty] | 0

## Promedia d.o.o. - Obrazac KVI
ПРИЛОГ 3 УГОВОРА - ПОДАЦИ ЗА КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ |  | Promedia d.o.o.
Број набавке | 404-1-110/20-4 | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-a) | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)
|  | 63106076.2 | 0 | 0
Тип набавке | Обликована по партијама, централизована, оквирни споразум | У хиљадама динара (за УЈН)
|  | 63106.0762 | 0 | 0
Врста поступка | Отворени
Врста предмета | Добра
Предмет набавке | Друга добра | Број понуда | 1
Делатност | Класичан сектор - приходи из буџета | Критеријум | Најнижа понуђена цена
Опис предмета | Реагенси, изузев за трансфузију
Број решења УЈН | нема
Шифра из ОРН | 33696000– реагенси и контрасти