## Obrazac
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 1 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2, sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-14LF | HD230001 | 12019134 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 2 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2, sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-16LF | HD230002 | 12019135 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 3 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-18LF | HD230003 | 12019136 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 4 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-14HF | HD230004 | 12019137 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 5 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.7m2 sterilisan bez etilenoksida, bez bisfenola A sa koeficijentom prosejavanja > 0,80 za beta 2 mikroglobulin, i koeficijentom prosejavanja za albumin <0,002 | Elisio-15H (registrovani naziv: ELISIO-H, tip 15H) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | ELI-15H-GJ | HD230005 | 12019138 | Kom | 1000 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 6 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg | Diacap Pro 16H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH16 | HD230006 | 12019139 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 6 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg | Diacap Pro 16H G | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH16 G | HD230007 | 12019140 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 6 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg | xevonta Hi15 | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7204649 | HD230008 | 12019141 | Kom | 1690 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 7 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 I/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida sa koeficijentom prosejavanja >0,89 za beta 2 mikroglobulin i koeficijentom prosejavanja za albumin ˂0,002 | BIOREMA HIGH FLUX 18H | ALLMED MEDICAL GMBH | BIOREMA 18H | HD230102 | 12022545 | Kom | 840 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. Niš | 89-16/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 8 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-18HF | HD230009 | 12019142 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 9 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, za hemodijafiltraciju | Diacap Pro 19H | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH19 | HD230010 | 12019143 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 9 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, za hemodijafiltraciju | Diacap Pro 19H G | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 720DH19 G | HD230011 | 12019144 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 9 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, za hemodijafiltraciju | Xevonta Hi 18 | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7204657 | HD230012 | 12019145 | Kom | 1950 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 10 | Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 , sterilisan bez etilenoksida, za hemodijafiltraciju | AMICAL Hollow Fiber Dialyzer | Vital Healthcare Sdn.Bhd | V-20HF | HD230013 | 12019146 | Kom | 367.4 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 11 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 2.3m2 i/ili 2.4m2 i/ili 2.5.m2, sterilisan bez etilenoksida sa koeficijentom prosejavanja > 0,89 za beta 2 mikroglobulin i koeficijentom prosejavanja za albumin ˂0,002, za hemodijafiltraciju | BIOREMA HIGH FLUX 24H | ALLMED MEDICAL GMBH | BIOREMA 24H | HD230103 | 12022546 | Kom | 980 | 10% | ECOTRADE BG d.o.o. Niš | 89-16/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 12 | Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) | Theranova 400 | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26,72379 Hechingen, Nemačka | 955365 | HD230014 | 12019147 | Kom | 3363 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 12 | Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) | Theranova 500 | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26,72379 Hechingen, Nemačka | 955366 | HD230015 | 12019148 | Kom | 3363 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 13 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom | ASAHI ViE-a SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 18A | HD230016 | 12019149 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 89-1/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 13 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom | ASAHI ViE-a SERIES DIALYZER | Asahi Kasei Medical Co., Ltd. | VIE 21A | HD230017 | 12019150 | Kom | 2995 | 10% | Amicus SRB d.o.o. | 89-1/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDX 150GW | HD230018 | 12019151 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDX 180GW | HD230019 | 12019152 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDX 210GW | HD230020 | 12019153 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.5m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDY 150GW | HD230021 | 12019154 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDY 180GW | HD230022 | 12019155 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 14 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, legura poliester polimera | HEMODIALYSER FD | NIKKISO CO LTD. | FDY 210GW | HD230023 | 12019156 | Kom | 3565 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 15 | Dijalizator, polusintetičko vlakno, High-flux 1.5m2 i/ili 1.7m2 i/ili 2.1m2, asimetrična triacetatna membrana | Solacea-17H (registrovani naziv: SOLACEA-H (PP), tip SOL-17H-GJ | Nipro Corporation, Osaka, Japan | SLC-17H-GJ | HD230024 | 12019157 | Kom | 2540 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 16 | Igle za hemodijalizu, 14G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2514SR01AG | HD230025 | 12019158 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 16 | Igle za hemodijalizu, 14G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2514SR02VG | HD230026 | 12019159 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 17 | Igle za hemodijalizu, 15G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2515SR01AG | HD230027 | 12019160 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 17 | Igle za hemodijalizu, 15G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2515SR02VG | HD230028 | 12019161 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 18 | Igle za hemodijalizu, 16G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2516SR01AG | HD230029 | 12019162 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 18 | Igle za hemodijalizu, 16G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2516SR02VG | HD230030 | 12019163 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 19 | Igle za hemodijalizu, 17G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2517SR01AG | HD230031 | 12019164 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 19 | Igle za hemodijalizu, 17G | AMICAL Disposable AV Fistula Needle Sets | Vital Healthcare Sdn.Bhd | AVF2517SR02VG | HD230032 | 12019165 | Kom | 17.6 | 10% | SOPHARMA TRADING d.o.o. | 89-4/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- C 10l | Alkaloid AD | 301 | HD230033 | 12019166 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- C -1.25 10l | Alkaloid AD | 302 | HD230034 | 12019167 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- C -1.5 10l | Alkaloid AD | 303 | HD230035 | 12019168 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/1-1,50 10L | Alkaloid AD | 1001 | HD230036 | 12019169 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/1-1,65 10L | Alkaloid AD | 1002 | HD230037 | 12019170 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C-1,50 10L | Alkaloid AD | 1003 | HD230038 | 12019171 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C-1,65 10L | Alkaloid AD | 1004 | HD230039 | 12019172 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C 10L | Alkaloid AD | 1005 | HD230040 | 12019173 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3-1,50 10L | Alkaloid AD | 1006 | HD230041 | 12019174 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3-1,65 10L | Alkaloid AD | 1007 | HD230042 | 12019175 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 20 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE C/3 10L | Alkaloid AD | 1008 | HD230043 | 12019176 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 10l | Alkaloid AD | 304 | HD230044 | 12019177 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD- 1.25 10l | Alkaloid AD | 305 | HD230045 | 12019178 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD- 1.50 10l | Alkaloid AD | 306 | HD230046 | 12019179 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD/3 10l | Alkaloid AD | 307 | HD230047 | 12019180 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD/3-1.25 10l | Alkaloid AD | 308 | HD230048 | 12019181 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL -CD/3-1.50 10l | Alkaloid AD | 309 | HD230049 | 12019182 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1.25 10l | Alkaloid AD | 310 | HD230050 | 12019183 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/1-1.50 10l | Alkaloid AD | 311 | HD230051 | 12019184 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3-1.25 10l | Alkaloid AD | 312 | HD230052 | 12019185 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3-1.50 10l | Alkaloid AD | 313 | HD230053 | 12019186 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3-1.25 10l | Alkaloid AD | 314 | HD230054 | 12019187 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3-1.50 10l | Alkaloid AD | 315 | HD230055 | 12019188 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50 10l | Alkaloid AD | 316 | HD230056 | 12019189 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/3 10l | Alkaloid AD | 323 | HD230057 | 12019190 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75/3 10l | Alkaloid AD | 324 | HD230058 | 12019191 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75 10l | Alkaloid AD | 328 | HD230059 | 12019192 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75-1.25 10l | Alkaloid AD | 329 | HD230060 | 12019193 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.75-1.50 10l | Alkaloid AD | 330 | HD230061 | 12019194 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1 10l | Alkaloid AD | 331 | HD230062 | 12019195 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1.125 10l | Alkaloid AD | 332 | HD230063 | 12019196 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/1 10l | Alkaloid AD | 333 | HD230064 | 12019197 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50/1-1.25 10l | Alkaloid AD | 334 | HD230065 | 12019198 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL- CD 0.50-1.50 10l | Alkaloid AD | 335 | HD230066 | 12019199 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/1-1,50 10L | Alkaloid AD | 1009 | HD230067 | 12019200 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/1-1,65 10L | Alkaloid AD | 1010 | HD230068 | 12019201 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/1 10L | Alkaloid AD | 1011 | HD230069 | 12019202 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,50 10L | Alkaloid AD | 1012 | HD230070 | 12019203 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,60 10L | Alkaloid AD | 1013 | HD230071 | 12019204 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD-1,65 10L | Alkaloid AD | 1014 | HD230072 | 12019205 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD 10L | Alkaloid AD | 1015 | HD230073 | 12019206 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,50 10L | Alkaloid AD | 1016 | HD230074 | 12019207 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50-1,65 10L | Alkaloid AD | 1017 | HD230075 | 12019208 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/2,50 10L | Alkaloid AD | 1018 | HD230076 | 12019209 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3-1,50 10L | Alkaloid AD | 1019 | HD230077 | 12019210 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3-1,65 10L | Alkaloid AD | 1020 | HD230078 | 12019211 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 21 | Koncentrat dijalizni, kiseli acetatni i /ili citratni rastvor, sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l | AMINAL CITRATE CD/3 10L | Alkaloid AD | 1021 | HD230079 | 12019212 | l | 88.44 | 10% | Farmalogist d.o.o. | 89-2/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 22 | AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142ml, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream Premium HD | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211511 | HD230080 | 12019213 | Kom | 819 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 23 | AV linija za hemodijalizu i hemodijafiltraciju za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | NovaLine Tubing Set for Hemodialysis BL 200 HDF | Vital Healthcare Sdn. Bhd., Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan Sulaiman, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malezija | 955444 | HD230081 | 12019214 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 23 | AV linija za hemodijalizu i hemodijafiltraciju za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | Novaline Tubing Set for Hemodialysis BL 122 P | Vital Healthcare Sdn. Bhd., Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan Sulaiman, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malezija | 955457 | HD230082 | 12019215 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 24 | AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | ARTISET HD DNL HC | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036 Medolla (MO), Italija | 955549 | HD230083 | 12019216 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 24 | AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | ARTISET HD DNL HC | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036 Medolla (MO), Italija | 955075 | HD240001 | 12024565 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 25 | AV linija komplet za mašine 5008 i 5008S Fresenius za hemodijalizu ili odgovarajuće | AV-SET ONLINE-PRIMING 5008S-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00000700 | HD21029 | 12000280 | Kom | 780 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. VRŠAC | 89-6/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 26 | AV linija za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | Hospal Cartridge Standard | Gambro Renal Products S.A. de C.V., Boulevard Pacifico No. 10014, Parque Industrial Pacifico, Tijuana, C.P. 22643 Baja California, Meksiko | 114611 | HD21004 | 12000255 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 27 | AV linija za hemodijalizu za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće | BLOOD TUBING LINES FOR HEMODIALYSIS | NIKKISO CO. LTD. | AV18AFA-P | HD21018 | 12000269 | Kom | 1169 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 28 | AV linija za hemodijalizu sa mogućnošću DIF funkcije, za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | NIPROSET (registrovani naziv: Blood Tubing Set) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | A363R-V849R | HD21041 | 12000292 | Kom | 690 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 29 | AV linija komplet za hemodijalizu za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | HEMODIALYSIS BLOOD LINES SET SWS6000A | ETROPAL JSC | SWS6000A | HD21050 | 12000301 | Kom | 768 | 10% | TEHNOMED d.o.o. и DECONTA PRO d.o.o. | 89-3/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 30 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće | DiaStream Classic HDF | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7211512 | HD230084 | 12019217 | Kom | 2483 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 31 | Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | Ultra SteriSet | Gambro Industries, 7, Avenue Lionel Terray BP 126, 69883 Meyzieu Cedex , Francuska | 103564 | HD21009 | 12000260 | Kom | 1917 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 32 | AV linija za hemodijafiltraciju za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | ARTISET PREPOST | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036 Medolla (MO), Italija | 955077 | HD21005 | 12000256 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 33 | Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | Ultraline HDF | Gambro Dasco S.p.A., Medolla Facility, Via Modenese 66, 41036 Medolla (MO), Italija | 955599 | HD230085 | 12019218 | Kom | 1917 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 34 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za mašine 5008 i 5008S Fresenius ili odgovarajuće | AV-SET ONLINEplus 5008-R | Fresenius Medical Care Nemačka | F00000384 | HD21030 | 12000281 | Kom | 1950 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. VRŠAC | 89-6/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 35 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće | BLOOD TUBING LINES FOR HEMODIALYSIS | NIKKISO CO. LTD. | AV18AFA-HFP | HD21019 | 12000270 | Kom | 2281 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 36 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće | NIPROSET (registrovani naziv: Blood Tubing Set) | Nipro Corporation, Osaka, Japan | A364R-V850R | HD21042 | 12000293 | Kom | 1960 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 37 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće | HEMODIALYSIS BLOOD LINES SET SWS6000 | ETROPAL JSC | SWS6000 | HD21051 | 12000302 | Kom | 2176 | 10% | TEHNOMED d.o.o. и DECONTA PRO d.o.o. | 89-3/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 38 | Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760 g ili odgovarajuće | Sol-Cart B - cap - Bic.- Cartridge 760 gr | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 837 | HD21038 | 12000289 | Kom | 1235 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 39 | BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | BiCart Select Combi Pak + SelectBag Citrate CX275G/SelectBag Citrate CX265G/SelectBag Citrate CX240G | Gambro Lundia AB, Box 10101, Magistratsvagen 16, SE-220 10, Lund, Švedska/Bieffe Medital S.p.A, Via Stelvio 94,23035, Sondalo (SO),Italija | 955847 + 114688 / 114846 / 115228 | HD230086 | 12019219 | Kom | 1690 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 40 | Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata SmartBag 4,7l (Fresenius) ili odgovarajuće I suvog bikarbonantnog koncentrata Bi Bag 900g (Fresenius) ili odgovarajuće | KOMBIBEG 211,50 (BIBAG I SMARTBAG CITRAT) paket dva proizvoda | Fresenius Medical Care Nemačka | RS00000023 | HD230087 | 12019220 | SET | 1600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. VRŠAC | 89-6/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 40 | Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata SmartBag 4,7l (Fresenius) ili odgovarajuće I suvog bikarbonantnog koncentrata Bi Bag 900g (Fresenius) ili odgovarajuće | KOMBIBEG 211,75 (BIBAG I SMARTBAG CITRAT) paket dva proizvoda | Fresenius Medical Care Nemačka | RS00000024 | HD230088 | 12019221 | SET | 1600 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. VRŠAC | 89-6/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 41 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 720g za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | BiCart 720g | Gambro Lundia AB, Box 10101, Magistratsvagen 16, SE-220 10, Lund, Švedska | 955833 | HD21006 | 12000257 | Kom | 780 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 42 | Paket citratnog koncentrata za dijalizu koji se sastoji iz: Tečnog citratnog koncentrata Aminal Citrate CD/Aminal Citrate CD 1,50, 4,7L ( tip mašine DBB-EXA,Nikkiso) ili odgovarajuće I suvi bikarbonat u pakovanju 750 grama (tip mašine DBB-EXA,NIkkiso) ili odgovarajuće | AMINAL CITRATE CD/AMINAL CITRATE CD 1,50 I AMINAL CART 750G/ VERMA CART 750G | ALKALOID AD/ VERMA DRUGS S.A. | 1012,1015 I CART. 052, CART.002 | HD230089 | 12019222 | SET | 1820 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 43 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (registrovani naziv: NiproCart A2F, modeli 650,760,850,1100) | Nipro Renal Solutions Spain S.R.L., Mollerussa, Španija | CART-B760-GEU | HD230090 | 12019223 | Kom | 1080 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 43 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (registrovani naziv: NiproCart A2F, modeli 650,760,850,1100) | Nipro Renal Solutions Spain S.R.L., Mollerussa, Španija | CART-B650-GEU | HD230091 | 12019224 | Kom | 1080 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 43 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (registrovani naziv: NiproCart A2F, modeli 650,760,850,1100) | Nipro Renal Solutions Spain S.R.L., Mollerussa, Španija | CART-B850-GEU | HD230092 | 12019225 | Kom | 1080 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 43 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | NIPROCART (registrovani naziv: NiproCart A2F, modeli 650,760,850,1100) | Nipro Renal Solutions Spain S.R.L., Mollerussa, Španija | CART-B1100-GEU | HD230093 | 12019226 | Kom | 1080 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 44 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće | NIPROCART A2F | NIPRO RENAL SOLUTION SPAIN S.R.L. | 650g | HD230094 | 12019227 | Kom | 1216 | 10% | TEHNOMED d.o.o. и DECONTA PRO d.o.o. | 89-3/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 44 | Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće | NIPROCART A2F | NIPRO RENAL SOLUTION SPAIN S.R.L. | 850g | HD230095 | 12019228 | Kom | 1216 | 10% | TEHNOMED d.o.o. и DECONTA PRO d.o.o. | 89-3/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 45 | Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat ili odgovarajuće | Diacap Ultra DF-Online filter | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 7107366 | HD21039 | 12000290 | Kom | 44343 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. | 89-5/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 46 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće | Ultrafilter U 8000 S | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26,72379 Hechingen, Nemačka | 101902 | HD21012 | 12000263 | Kom | 16900 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 47 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće | U 9000 Plus Ultrafilter | Gambro Dialysatoren GmbH, Holger-Crafoord-Strasse 26,72379 Hechingen, Nemačka | 955825 | HD230096 | 12019229 | Kom | 16900 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 48 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | DIASAFE PLUS FILTER | Fresenius Medical Care Nemačka | 5008201 | HD21032 | 12000283 | Kom | 24750 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA d.o.o. VRŠAC | 89-6/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 49 | Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće | Diaclear Ultrafilter | Gambro Industries, 7, Avenue Lionel Terray BP 126, 69883 Meyzieu Cedex , Francuska | 106887 | HD21014 | 12000265 | Kom | 16900 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-7/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 50 | Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | FILTER FOR DIALYSATE PURIFICATION | NIKKISO CO. LTD. | EF-02D | HD21021 | 12000272 | Kom | 31200 | 10% | ECO TRADE BG d.o.o. | 89-8/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 51 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | ULTRA FILTER CF-609N | Nipro Corporation, Osaka, Japan | CF-609N-GJ | HD230097 | 12019230 | Kom | 31200 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-9/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 52 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | DIALYSIS FLUID FILTER DF210 | GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD | DF210 | HD21053 | 12000304 | Kom | 28096 | 10% | TEHNOMED d.o.o. и DECONTA PRO d.o.o. | 89-3/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 53 | Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ apparat ili odgovarajuće | Citric Acid 50% | B. Braun Avitum AG, Nemačka | 307 | HD21040 | 12000291 | l | 1497.6 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 89-10/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 54 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | CleanCart C | Gambro Lundia AB, Box 10101, Magistratsvagen 16, SE-220 10, Lund, Švedska | 955851 | HD230098 | 12022445 | komad | 533.8 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-11/ 23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 55 | Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće | CleanCart A | Gambro Lundia AB, Box 10101, Magistratsvagen 16, SE-220 10, Lund, Švedska | 955850 | HD230099 | 12022446 | komad | 533.8 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-11/ 23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 56 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće | Dialox | Bioxal SA, Route des Varennes, 71100 Chalon sur Saone, Francuska | 104112 | HD21007 | 12000258 | l | 1534 | 10% | MEDICON DEČ d.o.o. | 89-11/ 23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 57 | Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | PEROXY PLUS | GBL Gul Biology Laboratory | 6123 | HD230104 | 12022633 | kg | 598 | 10% | Deconta i Tehnomed | 89-17/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 58 | Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće | VERMA CLEAN-S1 | VERMA DRUGS S.A. | HEMO.007 | HD230100 | 12022447 | l | 721 | 10% | Eco Trade d.o.o. | 89-15/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 59 | Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5kg (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće | Sporotal 100 | Fresenius Medical Care Nemačka | F00006610 | HD230101 | 12022448 | komad | 9019 | 10% | FRESENIUS MEDICAL CARE d.o.o. | 89-13/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 60 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | Peroxy Plus Light | GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 6126 | HD21045 | 12000296 | l | 1650 | 10% | NIPRO MEDICAL d.o.o. | 89-14/23
| Materijal za dijalizu | 404-1-110/23-33 | 61 | Sredstvo za sterilizaciju na bazi persirćetne kiseline (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće | PEROXY PLUS LIGHT | GBL Gul Biology Laboratory | 6126 | HD21054 | 12000305 | l | 1739 | 10% | Tehnomed d.o.o. i Deconta Pro d.o.o. | 89-12/23