## UPUTSTVO
Postovani, prilikom popunjavanja zahteva za ugovaranje neophodno je da potrebne kolicine popunjavate u prvom polju partije/stavke, koje su obeležene zelenom bojom, kako se iste ne bi duplirale prilikom kreiranja ugovora.Ostala polja su informativnog karaktera, koja ćete koristiti prilikom kreiranja naloga za nabavku.
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Jedinica mere | Jedinicna cena | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-23 |  | VLL230017 | 11001878 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24 | 10
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-26 |  | VLL230018 | 11001879 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-29 |  | VLL230019 | 11001880 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-34 |  | VLL230020 | 11001881 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-23 |  | VLL240042 | 11006368 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-26 |  | VLL240043 | 11006369 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-29 |  | VLL240044 | 11006370 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-34 |  | VLL240045 | 11006371 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
U datom primeru zahtevana kolicina je 10 i odnosi se na celu partiju 1. U ugovoru ce se kolicina 10 prikazati uz svaki kataloski broj sa napomenom "Ovo medicinsko sredstvo ima zajedničku količinu na nivou partije i grupisanja po broju stavke" prilikom trebovanja naloga za nabavku imate mogucnost odabira konkretne dimenzije koja vam je neophodna.

## ZAHTEV ZA UGOVARANJE 2026
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVFXPLUS-23 | VLL260001 | 11010683 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVFXPLUS-26 | VLL260002 | 11010684 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVFXPLUS-29 | VLL260003 | 11010685 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVFXPLUS-34 | VLL260004 | 11010686 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVOLUTFX-23 | VLL240042 | 11006368 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVOLUTFX-26 | VLL240043 | 11006369 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVOLUTFX-29 | VLL240044 | 11006370 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transcatheter Aortic Valve Evolut FX+ Transcatheter Aortic Valve | Medtronic CoreValve LLC, SAD | EVOLUTFX-34 | VLL240045 | 11006371 | komad | 2298780 | 10% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Delivery Catheter System | Medtronic CoreValve LLC, SAD | D-EVOLUTFX-2329 | BKT240363 | 12026852 | komad | 248054 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Delivery Catheter System | Medtronic CoreValve LLC, SAD | D-EVOLUTFX-34 | BKT240364 | 12026853 | komad | 248054 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | Evolut FX Loading System | Medtronic CoreValve LLC, SAD | L-EVOLUTFX-2329 | BKT240366 | 12026855 | komad | 19245 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | Evolut FX Loading System | Medtronic CoreValve LLC, SAD | L-EVOLUTFX-34 | BKT240367 | 12026856 | komad | 19245 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRO-23 | VLL250189 | 11009610 | komad | 2161800 | 10% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRO-25 | VLL250190 | 11009611 | komad | 2161800 | 10% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRO-27 | VLL250191 | 11009612 | komad | 2161800 | 10% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRO-29 | VLL250192 | 11009613 | komad | 2161800 | 10% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRO-35 | VLL250193 | 11009614 | komad | 2161800 | 10% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | FlexNav Delivery System | Abbott Medical,SAD | FNAV-DS-SM | BKT230129 | 12016473 | komad | 226700 | 20% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | FlexNav Delivery System | Abbott Medical,SAD | FNAV-DS-LG | BKT230130 | 12016474 | komad | 226700 | 20% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja u sistem za plasiranje | Navitor Loading System | Abbott Medical,SAD | NVTR-LS-SM | BKT230133 | 12016477 | komad | 14840 | 20% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 2 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja u sistem za plasiranje | Navitor Loading System | Abbott Medical,SAD | NVTR-LS-LG+ | BKT250497 | 12030258 | komad | 14840 | 20% | Gosper doo | 60-2/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2200 | VLL230001 | 11001854 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2215 | VLL230002 | 11001855 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2230 | VLL230003 | 11001856 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2245 | VLL230004 | 11001857 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2260 | VLL230005 | 11001858 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2275 | VLL230006 | 11001859 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2290 | VLL230007 | 11001860 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2305 | VLL230008 | 11001861 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | MOCTA2320 | VLL230009 | 11001862 | komad | 2111560 | 10% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 2 | Arterijski uvodnik | Python Introducer Set | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | PHT14 | BKT230026 | 12015752 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTI220030 | BKT230027 | 12015753 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTI221530 | BKT230028 | 12015754 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl223030 | BKT230029 | 12015755 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl224530 | BKT230030 | 12015756 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTI226030 | BKT230031 | 12015757 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTI227530 | BKT230032 | 12015758 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl229030 | BKT230033 | 12015759 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl227535 | BKT230034 | 12015760 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl229035 | BKT230035 | 12015761 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTl230535 | BKT230036 | 12015762 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVTI232035 | BKT230037 | 12015761 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS220030 | BKT230038 | 12015764 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS221530 | BKT230039 | 12015765 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS223030 | BKT230040 | 12015766 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS224530 | BKT230041 | 12015767 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS226030 | BKT230042 | 12015768 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS227535 | BKT230043 | 12015769 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS229035 | BKT230044 | 12015770 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS230535 | BKT230045 | 12015771 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | NVIS232035 | BKT230046 | 12015772 | komad | 130000 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 3 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 4 | Sistem za kompresiju valvule aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | CrocoDial Compass Transcatheter Heart Valve Crimping tool (Sterile) | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | CCDC | BKT230047 | 12015773 | komad | 13320 | 20% | Maymedica doo | 60-3/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 4 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA22 | VLL240047 | 11006373 | komad | 1716675 | 10% | Medikunion doo | 60-4/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 4 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA26 | VLL240048 | 11006374 | komad | 1716675 | 10% | Medikunion doo | 60-4/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 4 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA30 | VLL240049 | 11006375 | komad | 1716675 | 10% | Medikunion doo | 60-4/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 4 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule od bovinog perikarda | HYDRA Aortic Valve Delivery Catheter | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA18F | BKT240370 | 12026859 | komad | 246750 | 20% | Medikunion doo | 60-4/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 4 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 3 | Sistem za kompresiju aortne valvule sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve Loading System | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA18VLS | BKT240371 | 12026860 | komad | 10575 | 20% | Medikunion doo | 60-4/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 5 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu – tip 5 | 1 | 1 Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda 2 Arterijski uvodnik 3 Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa uređajem za navigaciju i kontrolu kretanja vrha katetera 4 Sistem za kompresiju aortne valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju | Edwards Sapien 3 – Edwards Commander Kit | Edwards Lifesciences LLC | S3TF320 S3TF323 S3TF326 S3TF329 | VLL240050 | 11006376 | komad | 2526250 | 10% | Mark Medical doo | 60-5/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 6 | Arterijski uvodnici |  |  | Braidin Hemostasis Introducer | APT Medical Inc. | 98140250 | BKT260263 | 12033910 | komad | 14600 | 20% | Coreline doo | 60-6/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 6 | Arterijski uvodnici |  |  | Braidin Hemostasis Introducer | APT Medical Inc. | 98160250 | BKT260264 | 12033911 | komad | 14600 | 20% | Coreline doo | 60-6/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 6 | Arterijski uvodnici |  |  | Braidin Hemostasis Introducer | APT Medical Inc. | 98180250 | BKT260265 | 12033912 | komad | 14600 | 20% | Coreline doo | 60-6/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 6 | Arterijski uvodnici |  |  | Braidin Hemostasis Introducer | APT Medical Inc. | 98200250 | BKT260266 | 12033913 | komad | 14600 | 20% | Coreline doo | 60-6/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 6 | Arterijski uvodnici |  |  | Braidin Hemostasis Introducer | APT Medical Inc. | 98220250 | BKT260267 | 12033914 | komad | 14600 | 20% | Coreline doo | 60-6/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 7 | Žice uvodnici visoke i vrlo visoke čvrstine za TAVI sa mekanim vrhom |  |  | InQwire Amplatz Guide Wire | Merit Medical Systems, Inc., SAD | IQA502 | BKT240372 | 12026861 | komad | 6800 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 8 | Žice uvodici visoke i vrlo visoke čvrstine za TAVI sa zakrivljenim predefinisanim atraumatskim vrhom |  |  | Confida Brecker Guidewire | Medtronic CoreValve LLC, SAD | GWBC30 | BKT260268 | 12033915 | komad | 7080 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA31840 | BKT230061 | 12015787 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32040 | BKT230064 | 12015790 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32240 | BKT230069 | 12015795 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32340 | BKT230092 | 12015818 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32440 | BKT230049 | 12015775 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32540 | BKT230081 | 12015807 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32640 | BKT230068 | 12015794 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA32840 | BKT230052 | 12015778 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 9 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG, Nemačka | YA33040 | BKT230080 | 12015806 | komad | 110000 | 20% | Austroline doo | 60-8/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV12x30/110 | BKT230102 | 12015828 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV15x30/110 | BKT230110 | 12015836 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV15x40/110 | BKT230107 | 12015833 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV16x40/110 | BKT230101 | 12015827 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV18x30/110 | BKT230100 | 12015826 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV18x40/110 | BKT230097 | 12015823 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV18x45/110 | BKT230112 | 12015838 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV20x30/110 | BKT230104 | 12015830 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV20x40/110 | BKT230105 | 12015831 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV20x45/110 | BKT230098 | 12015824 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV23x45/110 | BKT230099 | 12015825 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV25x40/110 | BKT230096 | 12015822 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV25x50/110 | BKT230109 | 12015835 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV28x50/110 | BKT230106 | 12015832 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV30x60/110 | BKT230108 | 12015834 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV35x60/110 | BKT230111 | 12015837 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 10 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, Francuska | CBV40x40/110 | BKT230103 | 12015829 | komad | 95000 | 20% | Aptus doo | 60-7/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 11 | Sistem za zatvaranje velikih otvora na femoralnoj arteriji prečnika preko 8 Fr |  |  | Perclose ProStyle, Suture-Mediated Closure and Repair System | Abbott Medical, SAD | 12773-02 | BKT240374 | 12026863 | komad | 22000 | 20% | Hermes Pharma doo | 60-9/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 12 | Sistemi za invazivnu femoralnu hemostazu kolagenom 6-8 Fr |  |  | Angio-Seal VIP Vascular Closure Device | Terumo Medical Corporation, Sjedinjene Američke Države | 610132 | BKT230117 | 12015843 | komad | 16800 | 10% | Medica linea Pharm doo | 60-10/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 12 | Sistemi za invazivnu femoralnu hemostazu kolagenom 6-8 Fr |  |  | Angio-Seal VIP Vascular Closure Device | Terumo Medical Corporation, Sjedinjene Američke Države | 610133 | BKT230118 | 12015844 | komad | 16800 | 10% | Medica linea Pharm doo | 60-10/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN500 | RSM005404 | 12016491 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN1000 | RSM005402 | 12016489 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN1001 | RSM005400 | 12016487 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN1500 | RSM005399 | 12016486 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN2000 | RSM005396 | 12016483 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN2500 | RSM005401 | 12016488 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN2501 | RSM005398 | 12016485 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN3000 | RSM005397 | 12016484 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26
| Transkateterska aortna valvula (TAVI) | 404-1-110/26-9 | 13 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, Inc., SAD | GN3500 | RSM005403 | 12016490 | komad | 55400 | 20% | Magna pharmacia d.o.o. | 60-1/26